广州南沙资产经营有限公司

招 标 文 件

项目名称：南沙金融大厦人脸识别系统采购

采购人： 广州南沙资产经营有限公司

日 期： 2019年9月

目   录

第一部分   投 标 邀 请 函	3

第二部分   投 标 人 须 知	6

第三部分   项 目 需 求	11

第四部分   投 标 文 件 格 式	17

第一部分   投 标 邀 请 函

广州南沙资产经营有限公司现对南沙金融大厦人脸识别系统采购进行邀请招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目管理单位：广州南沙资产经营有限公司

二、项目名称：南沙金融大厦人脸识别系统采购

三、招标内容：

人脸识别（带刷IC卡）人行通道闸、人脸识别（带刷IC卡）门禁设备、人脸识别考勤设备及人脸识别管理平台供货、安装、调试和竣工验收后一年时间的维保。

详见采购清单。

- 工期：

中标人必须在合同签订后30个日历天内完成安装、调试和初验，交付采购人试运行；整体运行30个日历天后，交付招标人进行竣工验收。

- 投标单位需报送的资料：

1、在有效期内的《营业执照》（复印件）。

2、法定代表人证明书、法定代表人委托授权书（原件）。

3、法定代表人、受委托人身份证（复印件）。

4、为本项目设定的系统实施方案（原件）。

5、须提供跟本项目有关的产品外观图、产品参数（含产品尺寸）。

6、须提供近两年与本项目相同或类似项目业绩证明材料（不少于2个项目，合同或中标通知书）。

7、以上证件均为复印件（原件备查），复印件须加盖本单位公章。

8、采购清单另册。

- 投标报价：

本项目最高限价为人民币叁拾伍万元整（￥350000.00元整）。本项目采取总价包干，包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。请各投标单位按南沙金融大厦人脸识别系统采购清单（详见附件）结合项目状况、自身实力和市场因素进行报价。报价不得超过该项投标的最高限价，否则按废标处理。

- 招标文件领取：

广州南沙资产经营有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）下载。

- 招标信息发布及结果公告网站：

广州南沙资产经营有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）。

- 付款方式：

在本项目合同签订后，在收到有效合格的增值税专用发票之日后7个工作日内，支付合同总价的30%，系统实施完成并验收合格后，在收到乙方提供的有效合格的增值税专用发票之日后7个工作日内，支付合同总价的65%，剩余5%将在满1年维保期后且收到有效合格的增值税专用发票之日后10个工作日内支付。

- 评标定标原则：

本项目评标办法采用综合评分法，评标委员会将按 “公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；评标小组推荐综合得分由高至低排序的前1～3名为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人，以此类推。

- 开标安排：

1、开标时间：2019年10月15日上午9：30。

2、开标地址：南沙区海滨路171号1807室。投标人参加开标会的须凭身份证入场，受委托人须持授权委托书和本人身份证入场。

3、联系人：蒋小姐，咨询电话：020-66813692

龚先生，咨询电话：020-66813658

第二部分   投 标 人 须 知

一、说明

（一）投标前，投标人必须仔细阅读招标文件。若投标人认为招标文件有模糊或不清之处，立即与广州南沙资产经营有限公司进行联系。

联系人：龚家豪      联系电话：13430355529

联系地址：广州市南沙区海滨路171号1809房

（二）投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人将不对上述费用负任何责任。

（三）项目内容：南沙金融大厦人脸识别系统采购

见附件《南沙金融大厦人脸识别系统采购清单》。

二、投标人资格要求

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的企业。

（二）资质要求：建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级（含二级）以上资质证书或安全技术防范系统设计、施工、维修二级（含二级）以上资质证书（注册地在广东省外的投标人需同时提供广东省公安厅出具的有效期内备案证明）。

（四）近两年有类似业绩。

（五）投标人应在招标公告后，5个工作日内到南沙金融大厦进行现场勘查。未按时到现场勘查的投标人，招标人有权拒收其投标文件。

现场勘查联系人：龚家豪    联系电话：13430355529

三、投标文件的递交

（一）在投标时，投标人应视为已检阅过招标文件，且同意严格招标文件中所要求的条款。

（二）所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位的公章。在信封或包装的封面上写明：

收件人名称及地址:

项目名称:

投标人名称、地址:

本公司不接受未按规定密封的投标文件。

（三）本公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（四）本公司不接受电报、电话、电传、传真投标。

四、投标截止日期

（一）投标人完成标书并按规定做了密封和标记后必须在2019年10月15日上午9点30分前携相应的法定代表人证书和委托授权书等原件将投标书壹式贰份（密封）递交到金融大厦十八楼1808室建设管理部（联系人蒋群英；联系电话：020-66813692）。

（二）开标时间和地点：2019年10月15日上午9点30分；地点：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦1807会议室。

（三）评标由招标人成立专门评标小组负责本次人脸识别系统采购项目的评定工作。

（四）本项目采用综合评分办法，综合考虑价格、系统实施方案、售后服务、业绩条件，从通过符合性审查的投标人中按计分办法给出相应的综合评分（见附表《南沙金融大厦人脸识别系统采购招标评分表》）。

（五）根据掌握的情况和本次评分办法给出客观公正的评分，得分最高者为采购单位。

（六）招标人有权利拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标书。

五、投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知本公司，投标截止后不得修改其投标。

六、投标有效期

（一）投标书应在截标90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的，将被视为非响应而予以拒绝。

（二）特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书。

七、选取结果

（一）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

（二）实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合格要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.超出经营范围投标;

2.投标人资格证明文件不全的;

3.投标文件无法人代表签字，或签字者无法人代表有效委托书的;

4.其他情况不满足招标文件要求;

5.投标有效期不足的;

6.未按要求密封的投标文件。

八、计分方法（100分）：计分办法细则详见附件《南沙金融大厦人脸识别系统采购招标评分表》。

九、对投标文件中的任何疑义或表达不清的内容，评标小组有权要求投标人予以澄清。

十、 授予合同

（一）授标范围

招标人保留在授标之前宣布招标无效的权利，并将不对受影响的投标人承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释。

（二）中标通知书

在投标有效期期满之前，招标人将用传真通知中标的投标人（简称中标人）中标。无论双方有无签订正式的合同，中标通知书将是招标人和中标人签订合同的一个组成部分。此中标通知书将视同招标人和中标人签订的合同，并具有同等法律效力。

（三）签订合同

中标人必须与招标人签订由招标人所准备的合同。

十一、 招标单位不接受非中标单位查询和解释。

十二、本次选取系统采购单位后将给予书面通知评定结果，确定后将作为招标人南沙金融大厦人脸识别系统采购单位。

十三、选取过程监督

为确保选取过程公开透明，本次系统采购单位的选取工作，全程接受招标人纪检人员的监督。

第三部分   项 目 需 求

一、项目背景：

为确保对南沙金融大厦人员出入及信息安全保障的管理，在首层大堂电梯厅出入口及大堂服务台分别设置双向人脸识别（带刷IC卡）人行通道闸和人证比对访客系统，在地下停车库两个大厦出入口分别设置人脸识别（带刷IC卡）门禁终端设备，对于所有人员出入采用人脸识别或刷IC卡方式进行身份识别，在十九楼电梯间及两侧楼梯间分别设置人脸识别门禁终端设备，杜绝非工作人员或无关人员随意出入该区域，同时也提高了南沙金融大厦的安全保障工作。在五楼餐厅出入口设置单向人脸识别人行通道闸，与餐厅消费系统对接，实现人脸识别消费授权、记录及统计功能。在十七、十八楼办公区域分别设置一个人脸识别考勤终端设备，配合首层大堂电梯厅出入口及五楼餐厅出入口人脸识别人行通道闸，实现指定组织和工作人员人脸识别考勤。

二、项目目标

人脸识别系统包括前端人脸识别人行通道闸、人脸识别门禁终端设备、人脸识别考勤终端设备、人脸识别管理管理平台。人脸识别管理管理平台可实现人脸识别终端设备管理、组织管理、人员管理、访客管理、考勤管理、底库下发、数据转发、刷脸记录查询等功能。

1、访客管理：在首层大堂服务台位置设计一套人证合一智能访客机，主要实现登记时对来访人员身份证相片和本人照片进行比对核验，通过智能访客机来辅助判断人、证的信息一致性，再授权通过闸机访客验通过开闸放行。

2、出入口管理：在首层电梯厅出入口位置设计一套三进三出双向人脸识别+刷卡人行通道闸（周边通过玻璃围栏围蔽），并拆除原一楼大堂电梯厅入口闸机；地下停车库两个大厦出入口分别设置人脸识别+刷卡门禁终端设备（共两个），在十九楼电梯间及两侧楼梯间分别设置人脸识别门禁终端设备（共三个），主要实现对大厦进出人员通行权限的管理。通过统一收集大厦员工和租户的照片和单位、姓名等信息，上传至人脸识别平台，或通过人脸信息采集机现场采集人脸信息，并录入系统，形成大厦人员底库。后台管理系统可设置已录入人员各个出入口的通行权限。进入人脸识别范围内，人脸识别终端就会自动抓拍人员面部信息，并自动与大厦人员底库进行比对，快速准确做出是否放行的结果。后台管理系统可发行IC卡，工作人员和来访人员可刷卡出入。

3、餐厅消费出入管理：在五楼餐厅出入口设计一通道人脸识别闸机（周边通过玻璃围栏围蔽），对接餐厅消费系统，实现“刷脸”进入就餐区同时完成就餐消费，进入就餐区后无需再刷饭卡就餐。餐厅闸机采用单向人脸识别进入，红外感应出闸。主要实现对人脸识别消费授权、记录及统计功能。

4、考勤管理：在十七、十八楼办公区域分别设置一个人脸识别考勤终端设备（共两个），配合首层大堂电梯厅出入口及五楼餐厅出入口人脸识别人行通道闸，在人脸识别平台上自主选择某些组织和人员，实现在设定时段通过任一人脸门禁设备的同时完成人脸识别上下班考勤，生成考勤记录，并可通过人脸识别平台上的考勤模块实现人员排班、考勤记录统计报表生成和导出功能。

三、实施原则：

1、建设须遵守“统一规划、整体布局、数据共享、集中可控、技术先进”的基本原则。

2、终端须具有以下基本特征：

先进性：设备应采用先进、成熟的技术和设备，要求具有较长的使用寿命和稳定性；

可靠性：前端设备采用可靠性高的硬件，以保证系统的可靠性和数据的安全；

可维护性：前端设备和应用终端提供完整的系统监控、报警和故障处理功能。

3、与原门禁系统、闸机切换应规划妥当。建议可先部署人脸识别管理平台，录入所有授权人员信息后，再安装人脸识别终端、闸机等设备，尽量减少因系统切换而导致授权人员正常出入的影响。

四、项目要求：

1、项目组织和人员要求

投标人应为完成系统实施及保修上提供在本行业中业务熟练，经验丰富的技术、管理人员及实施所需要的技工，并承诺设备到货后严格按标书要求安装和验收。

2、质量控制要求

2.1 投标人保证按经甲方确认的《南沙金融大厦人脸识别系统采购设备清单》提供全新的合格产品，并提供产品合格证书。

2.2 甲方有权对投标人提供和交付的实物进行清点、检查，凡不符合招标文件要求的，甲方有权要求投标人在指定时间内将不合要求的材料退场。

2.3 实施质量要求：投标人按照经甲方确认的技术交底要求精心组织系统实施，质量达到合格标准。

3、售后服务和培训要求

3.1 培训要求

3.1.1 投标方负责提供操作、维修培训方案及一式7份培训资料。

3.1.2 投标方提供技术支持和操作培训（包括1年内的货物使用技术支持，对所有使用人员的操作培训，对设备管理人员的高级维护培训）。

3.1.3 培训课程安排至少包含下述内容：（可以附件形式列明）

提供本项目设备的使用培训及注意事项。

提供本项目设备的安装、初级维护、配置培训。

提供采集设备基础原理培训及高级维护培训。操作及维护培训应在项目实施建设时开始，于项目验收前完成，地点应在本地，由投标方组织实施培训。

3.1.4 投标方应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出计入投标总价。

3.2 系统性能要求

人脸识别系统性能指标主要包括人脸抓拍率、建模成功率和识别成功率及系统性能指标。

3.2.1 人脸抓拍率

在符合施工规范（俯仰角度[-30°,30°]，平面旋转[-15°,15°]）、光线较好的场景（人脸光照亮度0~3000Lux）下，正常人脸的抓拍率可达97%以上。

3.2.2 建模成功率

人脸抓拍库：人脸抓拍库中的数据由前端采集并进行结构化处理，输出人脸图片和人脸特征向量，在建模时对抓拍的人脸进行筛选，对抓拍到的人脸建模成功率基本达100%。

3.2.3 识别成功率

识别成功率可达97%以上，系统可根据实际需要设置不同的人脸相识度阀值来调节识别率。

3.2.4 系统性能

1080P分辨率下检测所需最小人脸像素大小200*200；检测准确率97%以上，公安部认证检测报告；人脸特征容量大小在200KB以上，2MB以下，人脸识别像素大小最大支持5120*5120。

3.2.5 设备功能要求

用户数：≥10000人

用户照片容量：≥10000张

面部容量：≥10000张

卡容量：≥10000张

指纹容量：≥10000万枚

记录容量：≥20万笔

验证方式：人脸识别、指纹刷及IC卡识别

显示屏：7寸及以上触控彩屏

通讯方式：标配TCP/IP，选配WIFI，U盘接口

防伪检测：活体防伪检测功能

数据：自动主动实时上传记录到服务器，人员名单权限自动下发到机器

基础功能：设备权限分级管理，用户新增查贸易删除，记录查询、循环删除记录，断电记录不丢失保存10年，内置时钟，自动补光功能

3.3 售后服务要求

3.3.1 货物质保期为双方签署验收合格证书之日起1年时间。质保期内中标方必须进行质量“三包”。质保期后，中标方应该继续提供设备使用运行的技术支持，包括故障排除及零件的供应价格按届时市场价结算。

3.3.2 中标方必须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话后4小时到场，并在24小时内修复。在质保期内，如24小时内无法修复设备，中标方必须立即提供替代设备给采购方使用，直到故障设备修复为止。

3.3.3 运维期间，中标方应储备充足的设备备件，在设备故障切不能及时修复的，应立即更换设备或者备件，确保设备正常工作。

3.3.4 保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3.3.5 应提供设备功能扩充、升级方面的技术支持服务。

3.3.6 应定期回访跟踪所有前端取证设备数据点使用情况，主动发现问题，遇到问题及时解决，积极归纳使用意见并及时做出改进。

3.3.7 鉴于本项目设备安装布署涉及面广，维护量较大，投标方应在广州设立办事机构，并成立针对本项目的专门维护团队，可以满足并行处理多个布署点的服务需求，尤其要保障安装调试阶段的服务需要。

第四部分   投 标 文 件 格 式

投 标 函

致：广州南沙资产经营有限公司：

根据贵公司的招标采购                     （项目名称），正式授权下述签字人        （姓名和职务)代表投标人（投标单位的名称），提交下述文件一式壹份。

一、投标函。

二、法人营业执照副本复印件（并加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书、身份证正反面复印件。

三、近两年有类似业绩。

四、《南沙金融大厦人脸识别系统采购报价表》。

五、据此函，投标人兹宣布同意如下：

(1)我方将按招标文件的规定履行协议责任和义务。

(2)我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权力。

(3)我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前，本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标,本次招标文件和本投标文件将作为协议的附件。

(4)我方同意向招标人提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(5)一旦我方中标,我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

(6)我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

(7)我方完全理解贵公司有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解贵公司无向未中标人解释未中标理由的义务。

(8)我方完全理解贵公司不一定以最低价确定中标单位。

(9)我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时，我们承诺：我们如果有上述行为的话，我们将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

(10)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位代表姓名（签字）：

移动电话：

投标单位名称：

公    章：                       日    期：

附件一 ：       法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式）

企业法定代表人证明书

（　  ）第　号

现任我单位　   　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：180日历天

附：法定代表人（负责人）性别：  年龄：  身份证号码：

注册号码：　                    　　企业类型：    企业

经营范围：  　               等

单位：                      （盖章）

年 月  日

………………………………………………………………………

企业法定代表人授权委托书

（　  ）第　号

兹授权　   　为我方委托代理人，其权限是：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　   　   项目投标文件、 签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

有效期限：180日历天

附：代理人性别：   年龄：  身份证号码：

注册号码：                    　企业类型：      企业

经营范围：                       等

法定代表人（负责人）：　　　          （签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年    月  日

附件二：

设备品牌要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行通道闸机 | 宝盾、中控、云从、海康威视、大华 | 所有设备、材料符合国家标准，必须为正品，有检验合格证或检测报告。 |
| 2 | 人脸识别终端 | 大华、捷顺、中控、云从、海康威视 |  |
| 3 | 人脸识别管理平台 | 大华、捷顺、中控、云从、海康威视 |  |
| 4 | 服务器 | 戴尔、联想、海康威视、惠普 |  |

附件三：

南沙金融大厦人脸识别系统采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行摆闸闸机单机芯 | 1 | 套 |  |  | 一楼大堂入口3通道（通道宽度均为600+600+900mm），双向人脸识别；闸机表面为炭黑不锈钢，配备IC卡读头支持刷授权IC卡通过 |
|  | 人行摆闸闸机双机芯 | 2 | 通道 |  |  |  |
|  | 控制器 | 3 | 台 |  |  |  |
|  | 读头 | 6 | 个 |  |  |  |
|  | 人脸机（不带刷卡） | 6 | 套 |  |  |  |
|  | 人脸机闸机支架 | 6 | 套 |  |  |  |
| 2 | 人行摆闸闸机单机芯 | 1 | 套 |  |  | 五楼餐厅入口1通道（单进单出通道宽度为900mm，单向人脸识别，用于授权通行，同时作为消费次数结算依据。闸机表面为炭黑不锈钢；五楼餐厅出时不需人脸识别，采用红外感应开闸 |
|  | 控制器 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 读头 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 人脸机（不带刷卡） | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 人脸机闸机支架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 人脸识别终端机（带刷卡） | 5 | 套 |  |  | 十九楼办公层入口通道3套，地下车库2套，人脸识别和刷卡都作为授权通行 |
| 4 | 人脸识别终端机（不带刷卡） | 2 | 套 |  |  | 十七楼和十八楼办公区域各1套，仅作为考勤用 |
| 5 | 人证合一智能访客机 | 1 | 台 |  |  | 用于一楼前台访客身份判断、登记 |
| 6 | 人脸识别管理平台 | 1 | 套 |  |  | 实现人脸识别终端设备管理、组织管理、人员管理、访客管理、考勤管理、底库下发、数据转发、刷脸记录查询、生成和导出统计报表等 |
| 7 | 平台对接开发 | 1 | 项 |  |  | 对接饭堂消费系统 |
| 8 | 服务器 | 1 | 台 |  |  | 人脸识别平台服务器，16GB内存，1TB硬盘。 |
| 9 | 网络交换机 | 2 | 台 |  |  | 8口交换机，用于人脸识别系统接入大厦网络 |
| 10 | 玻璃围栏 | 1 | 项 |  |  | 一楼和五楼餐厅闸机周边围栏，10mm厚钢化玻璃隔断，304炭黑色不锈钢立柱，参照效果图 |
| 11 | 围栏物流门 | 1 | 个 |  |  | 一楼闸机与前台隔离门，10mm厚钢化玻璃隔断，304炭黑色不锈钢立柱，900mm门宽 |
| 12 | 原大堂闸机拆除及地面恢复铺装 | 1 | 项 |  |  | 原一楼大堂闸机拆除及地面恢复铺装 |
| 13 | 安装管线及辅材 | 1 | 项 |  |  | 网线、电源线、线管等 |
| 14 | 安装调试培训、售后运维 | 1 | 项 |  |  | 勘察设计、技术及实施督导，硬件设备安装服务，软件系统调测服务，线材及综合布线等 |
| 15 | 包装及运输 | 1 | 项 |  |  | 所有设备的包装及运输费用 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件四：

南沙金融大厦人脸识别系统采购设备参数偏离表

投标人名称：

1）双向人行摆闸闸机：

| 序号 | 技术规格要求 | 偏离情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲闸机开闭形式为摆动式。门翼类型：双门翼；闸机机身厚度不超过200mm。 |  |  |
| 2 | ▲材质：机体为不锈钢与钢化玻璃相结合，机身采用炭黑色不锈钢； |  |  |
| 3 | 门翼材质必须为钢化玻璃，既可以避免通行过程中造成的微小划痕，又可以在通道被堵塞的特殊情况下被强行打碎以便人员逃生 |  |  |
| 4 | ▲闸机须有声光报警，设备正常待机或通行显示绿色，报警显示红色并发出警报声。 |  |  |
| 5 | 授权通行功能：通过安装在道闸顶板下的读卡器刷卡识别，门禁管理系统会自动与后台数据库连接查询，对已授权者，发送开门信号给道闸，对未被授权者不提供开门信号，从而实现对全部进入人员的有效控制与管理。 |  |  |
| 6 | 安全防范功能：通道沿进出长度方向能够提供更多数量的感应器，以有效防尾随、防跟随、防反方向非法进入等。 |  |  |
| 7 | 安全保护功能：设备具备通行状态提示、断电处理、火警联动、紧急疏散、防夹伤等。 |  |  |
| 8 | 双向通行，通行速度达每分钟25-30人(速度可调)。 |  |  |
| 9 | 可采用常开或常闭模式，只有在收到允许通过指示后才关闭或打开。 |  |  |
| 10 | 每组通道内设置灵敏的红外传感器，能够正确识别正常通行、尾随以及单人携带行李箱等情况。 |  |  |
| 11 | ▲采用点式传感器，不得少于6对12个点（12个独立探测信号）。 |  |  |
| 12 | 如有未经允许的非法者尾随进入或欲从相反方向进入，系统能立刻检测到该未经允许的进入企图并启动内置报警系统，及时关闭门扇，并具有安全防夹伤感应功能，门翼摆动过程中可手动停止保证安全。 |  |  |
| 13 | ▲闸机应在不增加额外硬件的情况下，可以支持多种不同模式切换，比如，在探测到有人尾随等情况下，门翼可以强行关闭以符合高保安模式，或门翼保持打开，不接触人体，但系统报警的高人身安全模式。 |  |  |
| 14 | ▲如接收到火警信号，在有电源供应状态下门扇可设置成自动打开，方便疏散。 |  |  |
| 15 | ▲断电情况下，门翼应能手动打开。 |  |  |
| 16 | 保险丝：16A慢熔外部电源保险丝。 |  |  |

2）人证合一智能访客机：

| 序号 | 技术规格要求 | 偏离情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲双屏技术:机器装有双屏，背屏支持播放相关文字通知 |  |  |
| 2 | ▲支持二代身份证、驾驶证、护照的证件扫描读取 |  |  |
| 3 | 集指纹识别技术、人脸识别技术、人证合一身份认证、即时通讯技术、文字识别 (OCR)技术于一体 |  |  |
| 4 | 配套访客软件实现来访人员验证登记，访客单打印、二维码签离，快速简便 |  |  |

3）人脸识别终端机：

| 序号 | 技术规格要求 | 偏离情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲采用7寸TP彩屏,机身厚度不大于25mm；机身宽度不大于120mm； |  |  |
| 2 | 采用200W宽动态摄像头、可在逆光、阴影等环境下快速识别； |  |  |
| 3 | ▲设备标配面部识别 支持选配:指纹、指纹+IC、指纹+ID； |  |  |
| 4 | 支持用户数不少于10000人，面部容量不低于10000张 |  |  |
| 5 | ▲记录容量不低于20万条； |  |  |
| 6 | 通讯方式支持TCP/IP,可选配WIFI； |  |  |
| 7 | 支持韦根协议：格式取值范围包括：26位丶34位丶36位丶37位丶50位。； |  |  |
| 8 | ▲支持可进行活体防伪检测 |  |  |
| 9 | ▲支持消防联动； |  |  |
| 10 | 验证方式支持1：1及1：N人脸比对； |  |  |
| 13 | 具备RS485接口、RS232接口、以太网接口、USB接口、韦根接口； |  |  |
| 14 | 支持外接1组开门按钮、1路门锁输出、1路门磁输入、1路RS485、1路RS232、1路韦根，1路报警输入输出； |  |  |

4）人脸识别管理平台：

| 序号 | 技术规格要求 | 偏离情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲需采用Apache作为WEB服务，并采用在线技术实时监控服务的运行，来确保了永不死机； |  |  |
| 2 | 平台以“身份识别技术”为核心，支持包括刷卡、指纹、面部、静脉、掌纹等识别接入； |  |  |
| 3 | 系统支持分级管理员设置常用功能模块 |  |  |
| 4 | 系统支持跨区考勤管理、多地同步管理； |  |  |
| 5 | 系统支持周期排班、智能排班，加班、休假申请在线多级审批 |  |  |
| 6 | 系统支持批量导入员工名册、批量发卡，自动生成以部门架构分类统计报表，便于统一管理 |  |  |
| 7 | 支持二次开发，提供数据视图表或Api接口。 |  |  |

附件五：

南沙金融大厦人脸识别系统采购招标评分表

投标人：                                   评标人：

| 评分 项目 | 评审 项目 | 分值 | 评审内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（25分） | 对投标人资质信誉状况的评价 | 8 | - 投标人具备有效的高新技术企业证书，得2分； - 投标人具备有效的CMMI三级（或以上）资质证书，得2分； - 投标人连续5年或以上获得工商行政管理部门颁发的守合同重信用证书，得2分。 - 投标人近3年获得市级或以上安防行业协会颁发的安防优秀工程奖，得2分。 | 提供证明材料，满分8分 |  |
|  | 对投标人体系认证状况的评价 | 5 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书，全部证书都提供得5分，少提供1个证书扣1分，不提供不得分。 | 提供证明材料，满分5分 |  |
|  | 投标工程的业绩 | 2 | 每提供1个50万以上同类项目业绩得1分，本项最高得2分,不提供不得分 | 每个1分，最高2分 |  |
|  | 对投标人拟投入技术人员状况的评价 | 8 | - 项目经理具备注册一级建造师证书（机电工程）、安全生产考核合格证（B证）、人社部门颁发的电子信息技术高级工程师职称、信息系统项目管理师证书、ITIL Foundation 资质证书、信息系统集成及服务项目管理人员（高级项目经理）证书，全部证书都提供得3分，少提供1个证书扣1分，不提供不得分。 项目经理除外，投标人还须提供以下证书：注册造价师、CMMI证书、ITSS证书、PMP证书、CISAW信息安全保障人员认证证书、信息系统项目管理师，全部证书都提供得5分，少提供1个证书扣1分，不提供不得分。 | 提供证明材料，满分8分 |  |
|  | 本地综合服务支撑能力 | 2 | 公司总部设在广州，且在南沙区设有长期稳定的服务技术人员。 | 满足得2分 |  |
| 技术评分（45分） | 整体系统技术方案 | 5 | 针对项目需求的理解程度、方案设计的优越性、合理性、应用功能及所选品牌行业知名度等 | 根据招标文件要求及投标人响应程度，优：5分；对比优次之良：2分；对比良次之中：1分；对比中次之差：0分 |  |
|  | 指标响应情况 | 25 | 针对“▲”重点指标参数及一般指标参数满足度进行打分，投标人须逐项响应，并提供招标要求的对应证明材料 | “▲”条款每出现一个负偏离或不响应的，扣3分，最多扣20分。其他指标参数：优：5分；良：2分；中：1分；差：0分 |  |
|  | 实施及培训方案 | 10 | 根据项目实际情况制定系统实施方案（考核系统实施方案的合理性；工期安排的合理性；实施组织的科学性；验收的可操作性）以及培训方案(考核投标人所能提供的培训水平) | 横向比较，优：10分；对比优次之良：5分；对比良次之中：2分；对比中次之差：0分 |  |
|  | 原厂证明 | 5 | 为保证供货来源和项目稳定性，需要提供主要设备（包括闸机、人证合一智能访客机、人脸识别终端机、人脸识别管理平台）原厂商盖章出具的针对本项目授权函及售后服务承诺函。 | 所提供授权、服务函全体现4个设备得5分，每少一个扣2分，最多扣5分，本项目不得分 |  |
| 价格评分（30分） | 报价 | 30 | 所有投标人报价的平均值为基准价，报价等于基准价得30分。 | 报价与基准价相比较，每高1%扣1分，每低1%扣1分。 |  |
| 总分合计 |  |  |  |  |  |

附件六：

| 投标文件符合性审查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南沙金融大厦人脸识别系统采购招标 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 单位 |  |  |  |  |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件（加盖公司公章），投标人必须是在中华人民共和国境内注册的企业。 |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书、法人授权委托书原件，被委托人身份证、法人代表身份证复印件。 |  |  |  |  |
| 4 | 建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级（含二级）以上资质证书或安全技术防范系统设计、施工、维修二级（含二级）以上资质证书（注册地在广东省外的投标人需同时提供广东省公安厅出具的有效期内备案证明）。 |  |  |  |  |
| 5 | 近两年有类似业绩。 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人在招标公告后，5个工作日内到南沙金融大厦进行现场勘查。 |  |  |  |  |
| 7 | 不超最高限价。 |  |  |  |  |
| 8 | 评审结论。 |  |  |  |  |

注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

2、表中全部条件满足为通过。

评委签名：                         日期：     年   月   日

附件七：

合同编号：

南沙金融大厦人脸识别系统采购合同

签订日期：  年   月   日

项目名称： 南沙金融大厦人脸识别系统采购合同

甲    方：

乙    方：

项目地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，甲方达成以下买卖（供货、服务）合同条款。

一、合同签订地点：

广州市南沙区

二、合同内容

甲、乙双方经过友好协商，乙方为甲方提供             项目的建设及服务。在甲方委托范围内，根据用户需求，为甲方提供供货与实施服务。项目清单详见招标文件。

三、合同价款

1、本合同总额为        元，大写：          元整。

2、合同总价包括了设备的包装、运输、安装及乙方进行的调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料）、质保期保障服务等的全部含税费用。

四、货物原产地及标准

1、货物为原厂全新（原装）产品。

2、本合同所指的货物及系统应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品合格证、保修手册、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

4、乙方应将各项材料和设备的品牌、品种、规格、数量、参数和颜色等情况以书面形式及样本提交甲方确认，待甲方批准后方可实施。

五、产品及服务交付

1、产品交付方式为：乙方免费送货和部署。

2、产品交付地点为： 广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦 。

3、项目交付周期为合同生效后     天，含到货、实施、调试及验收。

4、在合同约定期限内乙方违约未能及时完成，风险由乙方承担；产品交付后或甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担。

5、甲方有权对乙方提供和交付的实物进行清点、检查，凡不符合招标文件要求的，甲方有权要求乙方在指定时间内将不合要求的材料退场。

六、价款结算

1、合同总金额及付款方式：

（1）本合同总金额为：       元，大写：       元整。

（2）付款方式：本合同签订后，在收到乙方提供的有效合格的增值税专用发票之日后7个工作日内，支付合同总价的30%，即        元，大写：          元整；系统实施完成并验收合格后，在收到乙方提供的有效合格的增值税专用发票之日后7个工作日内，支付合同总价的65%，即        元，大写：          元整；剩余5%，即        元，大写：          元整将在满1年维保期后且收到有效合格的增值税专用发票之日后10个工作日内支付。

2、甲方应当以支票或银行转账等方式支付给乙方。

3、乙方必须提前3天向甲方提供与支付款项金额等值的相关合格的增值税专用发票。

七、 知识产权保护

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物和软件或货物和软件的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

八、保密协议

1、乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均为甲方的秘密。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的所有资料交给任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必须的范围。即便合同结束后乙方亦应遵守此保密协议。若乙方擅自将甲方资料提供给第三方，则因此造成的甲方损失由乙方承担。

3、除合同本身外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。若甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件交还给甲方。

九、验收

根据招标文件的清单，甲方将系统及硬件安装部署完成后方可进行验收，双方进行验收时，乙方需向甲方提交硬件设备的包装箱资料及验收报告。

十、培训

1、乙方负责免费对甲方受训人员进行操作、维修培训。

2、乙方负责免费提供现场操作、运行、维护、修理的培训及必须的培训资料。

十一、质量保证与售后质保维修服务

1、货物质保期为甲乙双方签署验收合格证书之日起 1 年。质保期内乙方必须进行质量“三包”。

2、乙方必须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话后1小时内响应，8小时到场，并在48小时内修复。

十二、违约责任

1、甲方逾期付款时，每逾期一日，应按合同总价款的0.5%向乙方支付违约金。逾期付款累计超过10日，乙方有权直接解除合同，解除合同的通知送达甲方后生效。乙方也可要求甲方承担违约责任后继续履行合同。若乙方要求继续履行合同，则甲方应按每逾期一日支付合同总价款的0.5%向乙方支付违约金，计算的天数按实际逾期付款的天数计算。

2、乙方逾期交付验收时，每逾期一日，乙方应按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金。逾期交付货物或提供服务累计超过10日，甲方有权直接解除合同，解除合同的通知送达乙方后生效。甲方也可要求乙方承担违约责任后继续履行合同。若甲方继续履行合同，则乙方应当按逾期一日支付合同总价款的0.5%向甲方支付违约金，计算的天数按实际逾期交货的天数计算。

十三、合同的变更

1、乙方根据现场实际建设情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同，应以书面形式正式通知甲方，并提出变更理由、修正方案、变更清单及价格，所有变更工作及费用经过甲方审核确认后才能实施。

2、因甲方的原因变更，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后10天内提出。

3、无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

十四、合同的解除与终止

双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

十五、争议的解决

1、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地人民法院提出诉讼。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

十六、合同的生效

合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。本合同书一式四份，双方各执二份。

| 甲方名称： （盖章） | 乙方名称： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 委托代理人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 签约地址： | 开户银行： |
|  | 银行帐号： |