南伟码头消防设施设计验收检测项目

招标文件

- 招标人：广州南沙港口开发有限公司

- 项目管理单位：广州南沙港口开发有限公司

三、项目名称：南伟码头消防设施设计验收检测项目

- 招标项目概况、招标内容及其他要求

（一）项目概况：

1、南伟码头仓库、堆场等场所的消防设施自投入使用已将近20年，为满足南伟码头的正常生产及安全需要，须对现有所有消防设施进行检测。

2、码头仓库与桥吊西轨道间的地下消防管网，于2003年前投入使用，现管网老化，消防水泄漏。为满足南伟码头的正常生产及安全需要，须对地下消防管网设施进行升级维护。并对同期进行的地下消防管网设施升级维护工程进行验收。

（二）招标内容：

1、码头地下消防管网设施升级维护工程设计项目；

2、码头地下消防管网设施升级维护工程验收项目；

3、码头消防设施检测项目。

（三）承包服务内容：

1、地下消防管网设施升级维护工程：

室外地上消火栓8套，阀门13个，埋地镀锌管500米。

2、消防设施检测：

室内外消火栓系统：室内消火栓21套，室外消火栓17套，地上消火栓11套，地下消火栓22套，水泵接合器1套。

消防报警系统：消火栓按钮1号仓库10个，2号仓库8个，海关办事处3个，主机是海湾壁挂式1台，模块12个。

喷淋系统： 1号仓库喷淋头160个，湿式报警阀1套，压力开关1 个，水流指示器1个，末端排水装置1套，水泵接合器1套。

水泵房：消火栓和喷淋各有一主一备主泵、稳压泵及其控制柜。

灭火器：手提式干粉灭火器456个，推车式干粉灭火器4台。

（三）工程质量要求：

满足消防法规要求，验收合格。详见《附件三》文件。

（四）其他要求：

1、本项目为综合总价包干，合同价款包括但不限于设计费、人工费、仪器仪具使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润。

2、察看工程现场，各投标人可自行前往现场查看。考察现场的一切费用（包括前往现场的交通工具等）和安全由投标人自理。

五、投标单位资格等要求：

1、具有中华人民共和国境内注册的独立法人，分公司为负责人。

2、具有独立承担民事责任的能力；在经营活动中没有重大违法记录；

3、具有住建部颁发的《消防设施工程设计专项甲级证书》及以上资质。

4、具有2017年2018年广东省消防总队颁发的《消防技术服务机构二级证书》及以上资质，且2019年符合应急管理部要求消防技术服务机构从业条件的并在广东社会消防技术服务平台备案可查的企业。

六、工期：施工方案设计3个工作日，验收和检测5个工作日。施工期间不算工期。

七、投标单位报送的资料：

（一）营业执照的复印件（加盖公章）

（二）法定代表人证明书和委托授权书原件（附件一）

（三）资质证书的复印件（加盖公章）

（四）报价书（附件二）

八、投标报价：投标人以综合总价进行报价。同时投标人应该现场实地勘察。投标人报价超过4.5万元的按废标处理。

九、付款方式：

1、合同签订后后5个工作日甲方支付合同总额50%，进场检测完毕且出具有效的检测报告后5个工作日内支付合同余额50%，乙方收到合同款项后交付检测报告给甲方。

2、本项目不设质保金。

十、承包方式：

本项目采用综合总价包干，投标总价最高限价为4.5万元。

十一、投标文件的密封和标记

1、投标文件应进行包装、加贴封条，并在封口处加盖投标人单位章。

2、投标文件封套上应写明“招标人名称：广州南沙港口开发有限公司南伟码头消防设施设计验收检测项目投标文件”。

十二、投标文件的递交

投标方应于2020年3月30日（星期一）上午10:00前将投标文件邮寄快递或亲自递交到南沙区进港大道587号港口大厦6楼会议室。

联系人：何姗

联系电话：13560057193

十三、开标时间和地点

招标人于2020年3月30日（星期一）上午10:00在南沙区进港大道587号港口大厦6楼会议室公司评委共同见证开标。

十四、评标定标原则：经评审合格后，最低报价单位中标(同等最低价格优先采用维保单位)。

十五、经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。

广州南沙港口开发有限公司

2020年3月26日

附件一 ：       法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式）

企业法定代表人证明书

（　  ）第　号

现任我单位　   　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：30日历天

附：法定代表人（负责人）性别：年龄：身份证号码：

注册号码：　                    　　企业类型：    企业

经营范围：  　               等

单位：                      （盖章）

年 月  日

………………………………………………………………………

企业法定代表人授权委托书

（　  ）第　号

兹授权　　为我方委托代理人，其权限是：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

有效期限：30日历天

附：代理人性别：年龄：身份证号码：

注册号码：                    　企业类型：      企业

经营范围：                       等

法定代表人（负责人）：　　　          （签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年    月  日

附件二

检测费报价书

| 类别 | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  | 综合单价 | 合价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、地下消防管网设施升级维护工程设计项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图方案设计 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、地下消防管网设施升级维护工程验收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外地上消火栓 |  | 套 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 阀门 |  | 个 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 埋地镀锌管 |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、南伟码头消防设施检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消火栓 | 套 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消火栓 | 套 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地上消火栓 | 套 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下消火栓 | 套 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵接合器 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁挂式消防主机 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓按钮 | 个 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模块 | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷淋头 | 个 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿式报警阀 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水流指示器 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力开关 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水流指示器 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 末端排水装置 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵接合器 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓泵组 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷淋泵组 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | 个 |  | 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推车式干粉灭火器 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、总价合计（含增值税） % |  |  | ¥ 元（大写：人民币 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |