广州市南沙光华房地产开发公司

富汇居配电房维修工程

招标文件

（第三次招标）

广州市南沙光华房地产开发公司

二〇二〇年四月

广州市南沙光华房地产开发公司

富汇居配电房维修工程（第三次招标）

招标人：广州市南沙光华房地产开发公司

项目编号：JY-201905

项目名称：富汇居配电房维修工程

评审办法：综合评分法

招标文件在广州南沙资产经营集团有限公司网站自行下载。

投标文件响应截止时间：2020年 4月 22 日下午2:30前

开标与评审日期：2020年 4 月 22 日下午2:30

开标地点：广州市南沙区富汇商业办公楼5号楼401室

投标份数：正本1份，副本2份。

投标文件递交地址：广州市南沙区富汇商业办公楼5号楼503室

联系人：朱小姐

联系电话：020-84688168

致投标人：

广州市南沙光华房地产开发公司（以下简称“光华房地产公司”）经研究决定,就光华房地产公司“富汇居配电房维修工程”项目，采取邀请招标方式选择专项服务单位。项目信息如下：

- 一、招标项目概况

- 富汇电房存在高压柜SF6气体不够的问题，安排充气后并不能解决气体不足的问题，需要更换配电房设备来修复。

二、项目名称：富汇居配电房维修工程

三、项目最高投标限价：7.5万元（包干含税一次性报价）

四、服务期限：60个日历日，招标人不要求提前竣工，每延误一天按合同价款的5‰处罚违约金，延误超过十个日历日，每天按10‰处罚，招标人要求停工的时间除外。质保期为三年。

五、验收标准：按照现行工程施工技术规范及工程竣工验收规范，包括《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006等相关规定，组织验收，必须达到合格或以上标准，并通过供电局验收。

六、项目要求：

1.更换富汇居专用开关房10KV进线柜、计量柜及出线柜整套设备；

2.10KV开关柜关键器件（如10KV高压断路器）应选用安全合格品牌产品；

- 3.完成合格性检测报告，含10KV缆头检测、高压开关柜检测；

- 4.完成供电局有关报批手续流程。

七、付款方式：签订合同后，支付至合同造价的40%；完成总工程量的100%并通过供电局验收合格后，支付至合同造价的95%；质保期满三年，支付余下5%。工程竣工且经甲方验收合格后，工程保修期届满后，经甲方确认无任何违约行为后，支付余下款项。

八、参加投标单位资格要求

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，注册资金不低于100万元人民币；

（二）投标人必须提供其具备技术及维保能力的有效业绩证明；

（三）投标人须具有有效的《承装(修、试)电力设施许可证》、《企业安全生产许可证》；

（四）法律、行政法规规定的其他条件；

（五）本次招标不接受联合体投标；

（六) 如在南沙区注册或在南沙区有常驻服务机构尤佳。

九、对投标文件的要求

（一）投标文件必须包括以下内容：

1.投标报价书；

2.投标人营业执照复印件；

3.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；

4.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书）；

5.完整的项目架构及工程计划；

6.承装(修、试)电力设施许可证复印件；

7.有效的《企业安全生产许可证》复印件；

8.提供设备产品进网许可证明复印件；

9.参加本次项目投标前近三年内，同类型、同规模或以上工程的中标通知书或合同等相关业绩资料复印件。

（二）投标文件应符合以下要求：

1.投标文件一式三份（一份正本，两份副本）；

2.投标书须加盖公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件首页；

3.所有资料须密封，在密封封口处附法人代表签名并加盖投标人单位公章；

4.如非法人代表参加开标，开标前须单独投递授权委托书；

5.所以资料均需加盖公司公章；

6.文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。

十、投标人须知

（一）投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行服务合同；

（二）各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量；

（三）投标人未按本招标文件规定所投的投标文件无效。无论成交与否，各投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备查，招标人将对投标人资料予以保密；

（四）不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件相关的所有参与过程中的全部费用；

（五）招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件；

（六）招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并以书面形式通知投标人，投标人应立即以书面形式回复确认收到修改文件。

（七）招标人不接受邮寄标书。每个投标人都必须有一位代表参加开标。

十一、投标评审

（一）评标办法：综合评分法

按本招标文件的要求，经资格审查后，根据企业资质、业绩、报价、经营地等评分内容，按评分标准评标，按总分得分由高到低排名，得分最高单位为第一中标候选人，得分第二高单位为第二中标候选人，如此类推。如果出现得分相同情况，则以报价得分高者为中标候选人。如报价得分也出现相同情况，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

（二）中标公示及中标通知书

投标结果公示结束后，如无异议，排名第一的中标候选人为本项目中标人。光华房地产公司将及时向中标人发出中标通知书，中标人接到通知书后应在24小时以内予以书面确认。

（三）合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同协议书。

十二、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州市南沙光华房地产开发公司

2020年 4月 16 日

附件：

一、符合性审查表

二、评分办法

三、投标文件格式

四、合同（格式）

附件一：符合性审查表

《符合性审查表》

项目名称：

| 编号 | 审查项目 投标人名称 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性好。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标资料齐全，包括：1.投标报价书；2.投标人营业执照复印件；3.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；4.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书）；5.完整的项目架构及工程计划；6.承装(修、试)电力设施许可证复印件；7.有效的《企业安全生产许可证》复印件；8.提供设备产品进网许可证明复印件；9.参加本次项目投标前近三年内，同类型、同规模或以上工程的中标通知书或合同等相关业绩资料复印件。 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件符合要求：1.投标文件一式三份（一份正本，两份副本）；2.投标书须加盖公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件首页；3.所有资料须密封，在密封封口处附法人代表签名并加盖投标人单位公章；4.如非法人代表参加开标，开标前须单独附上授权委托书；5.所以资料均需加盖公司公章；6.文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。 |  |  |  |  |
| 4 | 参加投标单位资格要求：1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，注册资金不低于100万元人民币；2.投标人必须提供其具备技术及维保能力的有效业绩证明；3.投标人须具有有效的《承装(修、试)电力设施许可证》、《企业安全生产许可证》；4.法律、行政法规规定的其他条件；5.本次招标不接受联合体投标；6. 如在南沙区注册或在南沙区有常驻服务机构尤佳。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价不得高于限价。 |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合上述情况的打“○”，不符合的打“×”。

3、出现一个“×”的结论为“不通过”全部为“○”的结论为“通过”。

评审人员签名：                     日期：

附件二：评分办法

评分办法

| 项目 | 各项分值 | 具体 | 投标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 30 | 企业资质（企业需提供有效的资质证明）： 1.持有五级承装(修、试)电力设施许可证得4分（证书等级每提升一级多得2分），最高得10分； 2.持有高压进网证得5分； 3.每提供一个电力相关证件，或荣誉证书可得3分，最高得15分。 |  |  |
| 业绩 | 20 | 公司过往业绩： 提供业绩为同类型的项目的，每提供一个得4分，最高得8分； 有服务对象为国企的项目的，得6分，最高得12分。 |  |  |
| 报价 | 40 | 各投标人有效报价的平均值为参考价，报价等于或在参考价正负5%以内的，得30分；每高于参考价5%的，扣2分；低于参考价5%的，扣1分。（百分比保留小数点后两位计算；扣分以40分扣完为止）。 |  |  |
| 经营地 | 10 | 注册地在广州市南沙区或在南沙区有常驻服务机构得5分； 出现特殊情况能2小时到达的，得5分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1）各评委独立打分。

2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。

3）若出现综合得分并列时，比较报价得分，此分项得分高者排序在前；若报价得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

4）由于投标文件有矛盾，造成对投标人不利的评标结果，由投标人自负。

5）评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。

6）数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

7）报价是成交的一个重要因素，但报价不是成交的唯一依据。

评委签名：                                    日期：

附件三:投标文件格式

投 标 文 件 格 式

一、投标文件封面

二、价格部分

报价一览表

三、资格性文件

1.投标函；

2.关于资格的声明函；

3.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书）；

4.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；

5.投标人营业执照复印件；

6.资质证书复印件，包括承装(修、试)电力设施许可证复印件；

7.有效的《企业安全生产许可证》复印件；

8.提供设备产品进网许可证明复印件。

四、技术部分文件

- 参加本次项目投标前近三年内，同类型、同规模或以上工程的中标通知书或合同等相关业绩资料复印件；

- 参加本次项目投标前近三年内，有服务对象为国企的项目的相关业绩资料复印件；

3.完整的项目架构及工程计划。

五、其它资料

供应商认为有必要提供的其它相关内容。

注：1. 请投标人根据以上文件要求，按顺序且按照以下格式制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 投标人在提交响应文件时必须包含以下三个单独封装的文件册，并按照格式样本制作封面，且每页加盖公章：

2.1报价一览表（单独密封）     一份

2.2正本（单独密封）           一份

2.3 副本（单独密封）           两份

第一部分：投标文件封面

1.封面：

（项目名称）

投标文件

□报价一览表

□正本

□副本

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

联  系  人：

联 系 电 话：

日       期：        年     月     日

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

第二部分  价格部分

2.1 报价一览表

报价一览表

招标项目名称:富汇居配电房维修工程

项目编号：JY-201905

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 项目费用 |  |
| 各项税费 |  |
| 其他费用 |  |
| 服务期 |  |
| 包干总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1、 投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价为包干总价,包含合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

- 投标人必须以人民币报价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月

第三部分  资格性文件

3.1投标函

投标函

致：广州市南沙光华房地产开发公司

我方已收到 （项目名称） 招标文件，经研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：

1、我方愿意按招标文件及合同条件、技术规范的规定，承包上述工程的设计任务。

2、如果我方中标，我方保证在接到招标人中标通知后，立即按招标文件和合同条件、技术规范要求的质量开展工作。

3、我方承诺按招标人控制价要求开展工作。

4、我方将委派           担任该项目的负责人。

5、所有平台开发工作任务必须由我方独立完成（特殊专业经招标人同意可分包除外），不得分包、转包，否则按违约处理，招标人依法追究我方违约责任。

6、我方同意所递交的投标文件的有效期为30天，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

7、公示期满后，假如确定我方中标，将在中标通知书发出之日起7天内，与招标人签订服务合同。若我方在中标通知书发出之日起7天内不履行与招标人订立合同的，则视为自动放弃中标，其投标保证金由招标人没收，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分我方承诺赔偿，并且招标人有权取消我方中标人资格，报市招标办另行确定中标人或重新招标。

8. 我方承诺营业执照、资质证书及其他招标文件要求提供的资料齐全、真实、合法、有效，投标文件中的一切资料、数据是真实合法的，如有造假，将承担由此产生的一切责任。

单位名称：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

日期：     年    月    日

3.2关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广州市南沙光华房地产开发公司

关于贵方招标项目名称:              招标编号：           的响应邀请，本签字人愿意参加响应，提供邀请招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。并承诺在本次活动中，如有违法、违规、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：各投标人应按照招标文件中投标人资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。

（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3 授权委托书

授权委托书

致：广州市南沙光华房地产开发公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述招标项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司邀请招标文件成交注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件（正、反面）

3.4法定代表人证明书及法人身份证复印件

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

是                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：

（盖单位章）

年    月     日

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正、反面）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

第四部分  技术部分

4.1同类型项目相关业绩介绍

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完成时间 | 用户单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须提供相关证明材料复印件。

- 4.2服务对象为国企的项目相关业绩资介绍

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完成时间 | 用户单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须提供相关证明材料复印件。

4.3其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月

第五部分  其它资料

（供应商认为有必要提供的其它相关内容）

附件4 ：合同（格式）

合同编号：

富汇居配电房维修工程合同

项 目 名 称：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签 订 地 点： 广州市南沙区

签 订 日 期： 2020年   月   日

富汇居配电房维修工程合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就  富汇居配电房维修工程  施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

一、项目概况

（一）项目名称：富汇居配电房维修工程

（二）工程地点：广东省广州市南沙区富汇街

二、工程内容与承包范围

（一）本合同项下乙方承包的工程内容，即乙方应完成的工程为：

1.更换富汇居专用开关房10KV进线柜、计量柜及出线柜整套设备；

2.10KV开关柜关键器件（如10KV高压断路器）应选用安全合格品牌产品；

3.完成合格性检测报告，含10KV缆头检测、高压开关柜检测；

4.完成供电局有关报批手续流程。

（二）工程承包范围：更换电房设备，完成检测报告及报批手续 。

（三）尽管有本合同第二条第（一）款约定，但未包含在本合同第二条第（二）款约定所列明的工程范围内的，与本合同第二条第（二）款所列明的乙方承包的工程相连、相关或相通的工程或工作，在合理的理解或公允的判断下应由乙方完成的，乙方应完成。

（四）乙方应按本合同第二条第（一）款和第二条第（二）款约定的规定进行施工，不得漏报，不得虚报。

（五）乙方负责本合同约定的全部工程所需的全部材料、燃料、设备和器具等，并承担其价款和费用。

（六）乙方负责材料应满足附件、招标文件、投标文件及本合同约定的要求。

（七）乙方按本合同规定采购的材料，在到货前2天通知甲方代表准备查验，并在进入工地时向甲方代表出示产品合格证、检验单，且应按甲方代表的要求进行检验或查验，不合格的退回，检验或试验费用由乙方承担。

（八）甲方代表发现乙方采购并使用不符合设计或本合同要求的材料时，有权要求乙方负责更换、拆除或重新采购，由乙方承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

（九）乙方应妥善保管承包材料，不使用变质、降质或过保质期的材料。

（十） 乙方应保管好承包材料的合格证、检验单，以便工程验收时向验收方提供。

（十一）乙方为采购、运输、保管、检验、维修承包材料、施工设备、器具的任何支出均由乙方自行承担。

三、合同工期

（一）计划开工日期：2020年 月   日，计划竣工日期 2020年  月  日。　工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述开工、竣工日期计算的天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（二）工期延误

1、如果在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

（1）不可抗力；

（2）由于甲方原因要求停工；

（3）甲方书面同意工期顺延的其它情况。

2、乙方应在发生第三条第（一）款所述的工期延误事实后7日内就延误情况向甲方书面报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期的权利。

3、因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切损失和赶工费用，并按照违约条款约定支付逾期竣工违约金。乙方支付逾期违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

4、甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。

四、承包方式及合同价格

（一）承包方式

根据本合同的工程内容、承包范围，乙方同意按总价（含税）方式进行承包。

（二）合同价格

合同总价：（人民币）大写         ，小写￥           元（含增值税专用发票）。乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同总价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

本合同总价（含税）为工程完成的包工包料条件下的包干不变价，包括但不限于人工费，保险费、物料费、交通费、伙食费、税费、绿色施工安全防护措施费、运输费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金、因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等所有费用，甲方不再另付其他任何费用。

五、质量标准

（一）质量目标与标准

1、本工程质量标准按国家工程质量标准、广东省、广州市的工程质量标准及相关行业质量标准执行（如《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006）。

2、工程质量须全面达到设计要求、国家工程质量标准、广东省、广州市的工程质量标准及相关行业质量标准，并达到合格或（以上标准）。

3、乙方应对施工人员进行质量教育和技术培训，严格执行施工规范和操作规程。乙方应按照法律规定和甲方的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验。

4、乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

（二）质量检查与验收

1、乙方应确保承包工程的质量达到本合同约定标准，并就承包工程向甲方承担合同相应项目约定的乙方应承担的义务。本工程项下的工程内容应符合国家相关标准、设计标准并于甲方使用目的相一致。

2、乙方须允许并配合甲方进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

3、因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方合同总价内扣除。

4、因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5、本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

6、 在本条上述条款未予约定，但与该工程相连、相关或相通的工程或工作，在合理的理解和公允的判断下应由乙方承担质量保证责任的，乙方应承担相应的质量保证责任。

六、甲乙双方的权利义务

（一） 甲方的权利义务

1、甲方负责对工程质量、进度、安全进行监督，并免费为乙方施工提供水、电。

2、工程竣工后，甲方应及时验收。

3、甲方按合同规定日期配合乙方办好结算工作及结算工程款。

（二）乙方的权利义务

1、乙方应按甲方技术要求规定的规格、质量采购材料。

2、乙方应严格按照甲方的工程内容规格进行施工，确保工程质量按合同约定的时间如期完成。

3、待工程竣工验收合格后，乙方应及时清理好场地。

4、乙方进入甲方工地施工，必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理，文明施工，并做好各种施工安全措施。施工现场的施工安全、防火安全由乙方负责。施工期间工程内的大小事故发生与甲方无关，由乙方负责。

5、负责乙方施工现场及人员的防盗、防意外事故等安全事项。

6、乙方应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

7、乙方应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害。

8、施工期间发生的人身损害和财产损害，由乙方承担全部责任和损失，包括但不限于第三方向甲方索赔的部分、诉讼费、律师费、鉴定费等费用。

9、由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

10、乙方按时足额向施工人员发放工资及购买意外保险等。

11、乙方自行采购供应的材料，质量必须符合现行国家及有关部委颁布的标准及甲方要求。

12、工程竣工经甲方验收合格后，乙方应按照下列要求对施工场地进行清理，直至甲方检验合格为止。竣工清场费用由乙方承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按照合同约定应撤离的乙方设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；

（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照甲方指令全部清理；

（5）甲方指令的其他场地清理工作已全部完成。

如乙方未按照甲方的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，甲方可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给乙方的款项中扣除。

工程竣工且经甲方验收合格后，乙方的全部施工人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。否则，因此造成所有的责任和损失，均有乙方承担。

按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

七、结算与支付

（一）结算方式

签订合同后，支付至合同造价的40%；完成总工程量的100%并通过供电局验收合格后，乙方可向甲方提出支付工程进度款的书面申请，经甲方确认后，支付至合同造价的95%；质保期满三年，支付余下5%（工程竣工且经甲方验收合格后，工程保修期届满后，经甲方确认无任何违约行为后，支付余下款项）。

（二）支付方式

本合同所有结算均采用银行转账支付。

开户银行：

户名：

账号：

上述账户视为乙方的唯一收款账户，如乙方收款账户发生变更的应于变更前24小时内书面通知甲方，因乙方未及时通知导致甲方向上述账户付款的，视为甲方已完成付款义务。

（三）乙方应当根据甲方要求，在办理支付手续前向甲方提供合法有效对应数额发票，否则甲方有权拒绝向乙方支付款项，且不承担逾期付款的任何责任。

（四）完工结算

1、完工结算时，乙方须递交质量证明文件、完工工程量统计表等其他甲方认为应该递交的相关文件。

2、甲方收到乙方递交的相关文件，在 5工作日内审查完毕，无误后再进行完工结算，乙方递交的工程量统计表经乙方签字盖章、甲方审核签字改造确认后生效，方可作为结算依据。

3、如果甲乙双方最终不能就支付合同价款达成一致，双方将协商选定一家权威机构，根据本合同所确定的结算依据和范围进行最终性质结算，向该权威机构提供的用于结算的资料应由甲乙双方共同确认，该权威机构的结算是终局的，甲乙双方必须接受，相关费用由双方合理分摊。

八、质保期

（一）本合同工程质保期为36个月（自工程竣工验收合格之日起计算）。

（二）本工程由乙方负责。质保期内，因乙方责任造成的质量问题，乙方负有免费维修的责任，并经甲方验收合格之日起重新计算；不在乙方保修范围之列的，乙方同意有偿维修。

（三）属于保修范围、内容项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此发生的费用由未支付合同款项中扣除，如质量保证金不足以支付维修费用的，超出部分由乙方全部承担。

（四）发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后应当立即到达事故现场抢修。

（五）对于涉及机构安全质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

九、不可抗力

不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争、重大突发公共卫生事件等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的自然灾害和社会性突发事件。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后 2 天内，乙方应向甲方提交不可抗力的证明文件，则工期按照第三条第（二）款的约定顺延。

十、争议解决

（一）凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时，向甲方所在地的人民法院提起诉讼，违约方需赔偿守约方律师费、公证费等维权费用。

（二）合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。

十一、合同解除与终止

（一）合同解除

1、按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应依法书面通知违约方。

2、因不可抗力造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

3、发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

（二）合同终止

自合同双方当事人履行完毕合同全部义务，包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程及工程经甲方验收合格，甲方支付完毕竣工结算价款后，本合同即告终止。合同终止不免除乙方保修义务。

十二、特别约定

1、甲乙双方的本工程项目负责人必须是各自单位的法定代表人或委托代理人，负责履行本合同的权利和义务，其他人员未经书面授权签字无效。

2、甲乙双方签订的《安全生产责任书》，系本合同的组成部分，双方须按其规定执行。

3、本合同履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准；紧急情况下可以先口头通知，后补充书面材料，否则被通知方可不予认可该口头通知；并应本合同中约定的通讯地址送达和办理签收手续。

十三、分包

乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。乙方不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。

乙方不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

十四、违约条款

（一）在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

1、乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

2、乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

3、因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

4、乙方违反约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

5、乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

6、乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

7、乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

8、乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

出现上述违约情形的，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方未在指定期限内改正，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价20％违约金。对造成的经济损害进行相应赔偿。

（二） 乙方应根据甲方的进度要求，制定施工计划、安排充足人员及设备材料组织施工，必要时需增加人员，按期完成施工要求确保工程进度、工期和质量。同时，根据现场需要提前提供临时电源。如工程不能按期完工，每延期一天，按本合同总价的 0.5‰支付逾期竣工违约金。乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

（三）现场安全文明施工必须服从甲方管理，按市级安全文明工地的标准执行，安全文明施工达不到要求的，甲方有权要求乙方支付违约金，每次违约金标准人民币伍佰元（¥500元）。

十五、通知送达

双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同载明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的，应当提前三天书面通知对方。以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以传真方式送达的，发出传真时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件签收当日视为送达。双方均确认合同载明地址为有效送达地址。通知、文件、等材料通过合同载明地址发送的，一方拒签不影响送达的生效。

十六、其他

（一）本合同一式 肆 份，甲乙双方各执贰份，经双方签字或盖章后生效。

（二）本合同未尽事宜，双方可友好协商解决，双方可另行签订补充协议，作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：

法定代表人：                            法定代表人：

代理人：                                代理人：

住所地：                                住所地：

通讯地址：                              通讯地址：

联系电话：                              联系电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

账户名称：                              户名：

账号：                                  账号：

邮编：                                  邮编：