番禺市虎门石矿场

表后线路接通工程项目

招标文件

番禺市虎门石矿场

二〇二〇年八月

番禺市虎门石矿场

表后线路接通工程项目

招标人：番禺市虎门石矿场

项目名称：表后线路接通工程项目

评审办法：最低价中标法

招标文件在广州南沙资产经营集团有限公司网站自行下载。

投标文件响应截止时间：2020年 8月 12日上午10:30前

开标与评审日期：2020年 8月12日上午10:30

开标地点：广州市南沙区富汇商业办公楼5号楼301室

投标份数：正本1份，副本2份。

投标文件递交地址：广州市南沙区富汇商业办公楼5号楼503室

联系人：朱小姐

联系电话：020-84688168

致投标人：

番禺市虎门石矿场拟对表后线路接通工程项目进行招标，采取最低价中标法确定服务单位。项目信息如下：

一、招标项目概况

南北台生活区用电整改工程完成后，居民用电管理工作将移交供电局接管，目前工程已基本完成并装表到户，但由于新装电表到用户之间的一段线路接入工作不在供电投资计划内，需由我司统一组织为各居民接入新表开通使用。

- 项目名称：表后线路接通工程项目

- 项目规模：接通表后线路共512户，拆除旧表共512只，拆除旧线约4000米，拆除电线杆共11条，接驳梯灯路灯共32盏。

- 验收标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》GB5030-2002组织验收，并须达到合格以上标准。

- 项目最高限价：11万元（包干含税）

- 服务期限：30个日历日

- 项目目标：

1.配合抄表员核实电表权属，并开展新表接通和旧表拆除工作；

2.拆除旧线路、旧电杆，同时做好安全措施和围蔽工作；

3.拆除旧线路后，将现时场区内路灯重新接驳到新线路；

4.其它因拆除旧线而失电，需调接供电的事宜。

- 付款方式：

材料进场后，支付工程总价的30%；完成表后线路接通及旧表拆除工作后，支付项目总价的30%；完成旧线路、旧电杆拆除和路灯接驳工作后，支付项目总价的30%；验收合格（自验收日起）满六个月后，支付项目总价的10%。(具体付款方式以双方最终签订合同为准）

- 参加投标单位资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人须持有机电工程施工承包三级或以上资质；

3.投标人持有有效的安全生产许可证；

4.项目负责人具有机电工程专业二级或以上注册建造师资格；

5.项目技术负责人具有机电相关专业中级技术或以上职称；

6.项目施工人员持有电工作业许可证；

7.项目组成员均为投标人单位正式在职人员，未经招标人同意不得更换；

8.投标人应具备施工所需的人员、设备、资金；

9.工程投放的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格，施工前需要提供产品合格证；

10.本次招标不接受联合体投标。

- 对投标文件的要求

（一）必须提供的资料：

1.投标报价书；

2.投标函；

- 3.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书）；

- 4.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；

5.投标人营业执照复印件；

6.项目组成员及其职能简述，成员包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工人员等；

7.投标人机电工程施工承包三级或以上资质证书复印件；

8.投标人安全生产许可证复印件；

9.项目负责人机电工程专业二级或以上注册建造师资格证书复印件；

10.项目技术负责人机电相关专业中级技术或以上职称证书复印件；

11.项目施工人员《特种作业操作证》（电工作业许可证类）复印件；

12.关于服务的承诺函。

（二）投标文件应符合以下要求：

1.投标文件一式三份（一份正本，两份副本）；

2.投标书须加盖公章，并装订在投标文件封面；

3.所有资料须密封，在密封封口处附法人代表或其授权人签名并加盖投标人单位公章；

4.如非法人代表参加开标会，开标前须单独投递授权委托书；

5.所有资料均需加盖公司公章；

6.文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。

十一、投标人须知

（一）投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行服务合同；

（二）各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量；

（三）投标人未按本招标文件规定所投的投标文件无效。无论成交与否，各投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备查，招标人将对投标人资料予以保密；

（四）不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件相关的所有参与过程中的全部费用；

（五）招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件；

（六）招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并以书面形式通知投标人，投标人应立即以书面形式回复确认收到修改文件。

十二、投标评审

（一）评标办法：最低价中标法

按本招标文件的要求，经资格审查后，按照价低者得原则，报价最低的单位为第一中标候选人，报价第二低的单位为第二中标候选人，如此类推。如最低报价遇到同等报价时，最低报价各方再进行一次暗标报价（报价不能高于第一次的最低报价）。

（二）中标公示及中标通知书

投标结果公示结束后，如无异议，排名第一的中标候选人为本项目中标人。招标人将及时向中标人发出中标通知书。

（三）合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同。

十三、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

番禺市虎门石矿场

2020年 8月6日

附件：

一、符合性审查表

二、投标文件格式

附件一：符合性审查表

《符合性审查表》

项目名称：

| 编号 | 审查项目 投标人名称 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性好。 |  |  |  |
| 2 | 参加投标单位符合资格要求并提交齐全投标资料，包括：1.投标报价书； 2.投标函；3.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书）；4.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；5.投标人营业执照复印件；6.项目组成员及其职能简述，成员包括但不限于项目负责人、技术负责人、施工人员等；7.投标人机电工程施工承包三级或以上资质证书复印件；8.投标人安全生产许可证复印件；9.项目负责人机电工程专业二级或以上注册建造师资格证书复印件；10.项目技术负责人机电相关专业中级技术或以上职称证书复印件；11.项目施工人员《特种作业操作证》（电工作业许可证类）复印件；12.关于服务的承诺函。 |  |  |  |
| 3 | 投标文件符合要求：1.投标文件一式三份（一份正本，两份副本）；2.投标书须加盖公章，并装订在投标文件封面；3.所有资料须密封，在密封封口处附法人代表或其授权人签名并加盖投标人单位公章；4.如非法人代表参加开标会，开标前须单独投递授权委托书；5.所有资料均需加盖公司公章；6.文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。 |  |  |  |
| 4 | 符合项目服务期限要求。 |  |  |  |
| 5 | 投标报价不得高于限价。 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”、“不通过”。

2、符合上述情况的打“○”，不符合的打“×”。

3、出现一个“×”的结论为“不通过”，全部为“○”的结论为“通过”。

评审人员签名：                                   日期：

附件二:投标文件格式

投 标 文 件 格 式

一、投标文件封面

二、价格部分

报价一览表（投标报价书）

三、资格性文件

1.投标函；

2.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；

3.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书）；

4.投标人营业执照复印件；

5.项目组成员及其职能简述资料，成员包含但不限于项目负责人、技术负责人、施工人员等；

6.投标人机电工程施工承包三级或以上资质证书复印件；

7.投标人安全生产许可证复印件；

8.项目负责人机电工程专业二级或以上注册建造师资格证书复印件；

9.项目技术负责人机电相关专业中级技术或以上职称证书复印件；

10.项目施工人员《特种作业操作证》（电工作业许可证类）复印件；

11.关于关于服务的承诺函。

注：1. 请投标人根据以上文件要求，按顺序且按照以下格式制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 投标人在提交响应文件时必须包含以下三个单独封装的文件册，并按照格式样本制作封面，且每页加盖公章：

2.1报价一览表（单独密封）     一份

2.2正本（单独密封）           一份

2.3 副本（单独密封）           两份

第一部分：投标文件封面

1.封面：

表后线路接通工程项目项目

投标文件

□报价一览表

□正本

□副本

项目名称：

投标人名称：

联  系  人：

联 系 电 话：

日       期：        年     月     日

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

第二部分  价格部分

2.1 报价一览表

报价一览表

| 项目名称 | 投标报价（单位：元） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |
| 表后线路接通工程项目 |  |  |

注：1.报价为项目累计总费用（含税价格），且不高于本项目限价；

2.投标人必须以人民币报价，响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.投标投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式；

4.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月

第三部分  资格性文件

3.1投标函

投标函

致：番禺市虎门石矿场

我方已收到 表后线路接通工程项目  招标文件，经研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：

1、我方愿意按招标文件及合同条件、技术规范的规定，承包上述项目任务。

2、如果我方中标，我方保证在接到招标人中标通知后，立即按招标文件和合同条件、技术规范要求的质量开展工作。

3、我方承诺按招标人控制价要求开展工作。

4、我方将委派           担任该项目的负责人。

5、所有项目工作任务必须由我方独立完成（特殊专业经招标人同意可分包除外），不得分包、转包，否则按违约处理，招标人依法追究我方违约责任。

6、我方同意所递交的投标文件的有效期为     天，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

7、公示期满后，假如确定我方中标，将在中标通知书发出之日起，在中标通知书中载明的时间内，与招标人签订服务合同。若我方在上述规定时间内不履行与招标人订立合同的，则视为自动放弃中标，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分我方承诺赔偿，并且招标人有权取消我方中标人资格另行确定中标人或重新招标。

8. 我方承诺营业执照、资质证书及其他招标文件要求提供的资料齐全、真实、合法、有效，投标文件中的一切资料、数据是真实合法的，如有造假，将承担由此产生的一切责任。

单位名称：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

日期：     年    月    日

3.2关于服务的承诺书

关于服务的承诺书

致：番禺市虎门石矿场

关于贵方招标项目名称: 表后线路接通工程项目的响应邀请，本签字人愿意响应参加，提供邀请招标文件中规定的服务，提交的文件和说明均是准确的和真实的，并承诺:

1.项目组成员均为投标人单位正式在职人员，未经招标人同意不得更换。

2.投标人应具备施工所需的人员、设备、资金。

3.工程投放的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格，施工前需要提供产品合格证。

如有违法、违规、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：各投标人应按照招标文件中投标人资格要求提供相关文件，如有缺漏将导致无效投标。

（相关文件附后）

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3 授权委托书

授权委托书

致：番禺市虎门石矿场

兹授权             （身份证号：                        性别：        ，年龄：       ，职务：          ，联系电话：                ）我方办理本次项目事务代理人，其权限是：                               。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

说明：

1、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2、有效期限：与投标函约定的递交投标文件的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

3、响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件（正、反面）

3.4法定代表人证明书及法人身份证复印件

法定代表人身份证明

（姓名），身份证号：                           ，性别：       年龄：      ，职务：          ，是    （投标人名称）            的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

年    月     日

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正、反面）