口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目

邀请招标文件

广州南沙国际物流有限公司

2020年12月16日

第一部分   投 标 邀 请 函

广州南沙国际物流有限公司现对口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目进行邀请招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目管理单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称：口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目

三、项目概况及采购内容：

（一）项目概况

口岸大厦一楼电梯口的楼层索引牌自大厦成立使用至今，因使用年限较长且索引条制作时间不同等原因，导致索引牌颜色新旧不一，字体参差不齐，整体观感较差。现大厦拟采购一套LED显示屏设备用作楼层索引牌以及招商宣传用途。

- （二）采购内容

采购一套LED 显示屏设备（见《口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目招标报价表》）以及竣工验收合格后3年质保。

四、工期：

合同签订后正式进场施工3个日历天内完成深化设计、实施和竣工验收。

五、投标单位需报送的资料：

1、在有效期内的《营业执照》（复印件）。

2、评分细则提及所需的各项产品性能证明材料。

3、须提供跟本项目有关的产品外观图（LED显示屏等）、产品参数（含产品尺寸）。

4、为本项目设定的施工方案（含设计效果图）。

5、须提供近两年与本项目相同或类似项目业绩（不低于本项目预算金额）证明材料（合同或中标通知书）。

以上资料均为复印件，须加盖本单位公章，涉及设备的证明资料须加盖制造商单位公章。

六、投标报价：

本项目最高限价为18万元。本项目采取总价包干，包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。请各投标单位按本项目招标报价表（详见《口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目招标报价表》）结合项目状况、自身实力和市场因素进行报价。报价不得超过该项投标的最高限价，否则按废标处理。

七、招标信息发布及结果公告网站：

广州南沙资产经营集团有限公司官网（http://www.gnao.com.cn）。

- 付款方式：

- 本项目合同签订后，在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的30%，设备到货并验收合格后，在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的50%；安装调试完毕且验收合格后，在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的15%，剩余5%将在保修期满且收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付。

九、开标安排：

1、开标时间：由招标方另定。

2、投标单位无需到现场开标。

3、联系人：龙小姐，咨询电话：020-39058815。

第二部分  投 标 人 须 知

一、说明：

（一）投标前，投标人必须仔细阅读招标文件。若投标人认为招标文件有模糊或不清之处，立即与广州南沙国际物流有限公司进行联系。

联系人：龙小姐   联系电话：020-39058815

联系地址：广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼运营发展部

（二）投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人将不对上述费用负任何责任。

（三）项目内容：口岸大厦大堂增设LED显示屏采购项目（见附件《口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购招标报价表》）以及竣工验收合格后3年质保。

二、投标人资格要求：

（一）投标人必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人，具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照，营业执照的经营范围应包含所投物资类别。

（二）投标人具有信息系统集成与服务资质证书或电子与智能化工程专业承包资质证书。须提供响应本次招标的硬件厂家授权的复印文件，并盖公章。

（三）近两年有类似业绩。近两年（2018年12月1日至今）与本项目相同或类似项目业绩（不低于本项目预算金额）证明材料。

（四）投标人在招标公告后3个工作日内自行到南沙龙穴岛口岸大厦现场勘查（费用自理）。

现场勘查联系人：龙小姐   联系电话：020-39058815

三、投标文件的递交：

（一）在投标时，投标人应视为已检阅过招标文件，且同意严格招标文件中所要求的条款。

（二）所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位的公章。在信封或包装的封面上写明：

收件人名称及地址:

项目名称:

投标人名称、地址:

本公司不接受未按规定密封的投标文件。

（三）本公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（四）本公司不接受电报、电话、电传、传真投标。

四、投标截止日期：

（一）投标截止时间：2020年12月21日下午5点30分。投标文件应于本公开文件中规定的截止时点前递交到邀标方，在截止时点后递交无效。

（二）投标文件递交地点：广东省广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼运营发展部，联系人：龙小姐，电话：020-39058815。

五、投标评审：

（一）投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。
   （二）本项目采用综合评分办法，综合考虑价格、设备技术符合度、施工方案、业绩条件等，从通过符合性审查的投标人中按计分办法给出相应的综合评分（见附表《口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目招标评分表》）。评标委员会将按 “公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前1～3名为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

（三）招标人有权利拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标书。

六、投标的修改：

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知本公司，投标截止后不得修改其投标。

七、投标有效期:

（一）投标书应在截标90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的，将被视为非响应而予以拒绝。

（二）特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书。

八、选取结果:

（一）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

（二）实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合格要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.超出经营范围投标;

2.投标人资格证明文件不全的;

3.其他情况不满足招标文件要求;

4.投标有效期不足的;

5.未按要求密封的投标文件。

九、计分方法（100分）：计分办法细则详见附件《口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目招标评分表》。

十、对投标文件中的任何疑义或表达不清的内容，评标小组有权要求投标人予以澄清。

十一、 授予合同:

（一）授标范围

招标人保留在授标之前宣布招标无效的权利，并将不对受影响的投标人承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释。

（二）中标通知书

在投标有效期期满之前，招标人将用邮件通知中标的投标人（简称中标人）中标。无论双方有无签订正式的合同，中标通知书将是招标人和中标人签订合同的一个组成部分。此中标通知书将视同招标人和中标人签订的合同，并具有同等法律效力。

（三）签订合同

中标人必须与招标人签订由招标人所准备的合同。

十二、 招标单位不接受非中标单位查询和解释。

十三、本次选取口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购单位后将给予书面通知评定结果，确定后将作为招标人口岸大厦大堂增设LED显示屏设备项目采购单位。

十四、选取过程监督

为确保选取过程公开透明，本次设计施工总承包单位的选取工作，全程接受招标人纪检人员的监督。

第三部分    投 标 文 件 格 式

投 标 函

致：广州南沙国际物流有限公司：

根据贵公司的                     （项目名称），提交下述文件一式叁份。

一、投标函。

二、法人营业执照副本复印件（加盖公章）。

三、近两年有类似业绩。

四、《口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购招标报价表》。

五、据此函，投标人兹宣布同意如下：

(1)我方将按招标文件的规定履行协议责任和义务。

(2)我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权力。

(3)我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前，本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标,本次招标文件和本投标文件将作为协议的附件。

(4)我方同意向招标人提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(5)一旦我方中标,我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

(6)我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

(7)我方完全理解贵公司有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解贵公司无向未中标人解释未中标理由的义务。

(8)我方完全理解贵公司不一定以最低价确定中标单位。

(9)我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时，我们承诺：我们如果有上述行为的话，我们将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

(10)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位名称：

公    章：                       日    期：

附件二：

口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目

招标报价表

投标人：（盖章）

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 品牌 | 税率 | 不含税单价（元） | 税金 （元） | 含税合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.8LED显示屏 | ㎡ | 4.84 | 间距P1.875mm； 屏幕尺寸：2.88*1.68米 分辨率：1536*896p ； 单元尺寸：240X240mm | 利亚德/VED1.8 |  |  |  |  |
| 视频处理器 | 台 | 1 | 三画面；带载390万、横向最大4096、纵向最大4096；输入:1xSDI、1xCVBS、1xVGA、1xDVI、2xHDMI；输出:6x网口；选配：U盘脱机播放、支持无线 投屏、1xAudio、鼠标控制 | 利亚德/LYD-N1060 |  |  |  |  |
| 配电柜 | 台 | 1 | 10KW配电柜，含PLC系统 | 利亚德 |  |  |  |  |
| 安装结构支架及结构件（钢铝混合） | ㎡ | 4.84 | 布电源线、钢结构材料、施工、保护措施等 | 定制 |  |  |  |  |
| 备品备件 | 项 | 1 | 模组4、电源4等相关备品 | 利亚德 |  |  |  |  |
| 墙面修复 | 项 | 1 | 楼层显示屏周边墙面修复 | 定制 |  |  |  |  |
| 安装调试 | 项 | 1 | 综合布线、运输、屏体安装、大屏调试、设备调试及培训 | 定制 |  |  |  |  |
|  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

★所有投标产品在投标文件中须附上产品外观照片、尺寸、主要参数说明。

备注： 1、报价包含但不限于运输费、安装费、检测费、税费等为完成本合同义务所需的全部费用； 2、本次评标以参考数量的总价进行评分。

附件三：

口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目参数偏离表

投标人名称（盖章）：

LED显示屏：

| 序号 | 技术规格要求 | 偏离情况 | 情况说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （正偏离/负偏离/无偏离） |  | 例：投标文件第（）页 |
| 1 | ▲像素点间距：＜1.9mm，模组尺寸（mm）240*240*13，屏幕尺寸长2.88米宽1.68米，约4.84平方，尺寸偏差不超过2%，分辨率不低于1536*896，提供制造商针对此项目的一年售后服务质保承诺函； |  |  |  |
| 2 | ▲底壳采用轻薄导热性能好铝材质；采用多道CNC加工，保证高精度；采用高级防护涂装工艺，适应多种室内环境（提供CMA及CNAS认可的检测机构出具的性能检验报告复印件，并加盖制造制造商公章）； |  |  |  |
| 3 | 屏幕亮度：屏幕亮度（校正后）：≥700cd/㎡；刷新频率：刷新频率≥3840Hz；视角：水平视角≥160度，垂直视角≥160度；平整度≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1mm；功耗：功耗（W/㎡）峰值≤600，平均≤170； |  |  |  |
| 4 | ▲对比度：对比度≥10000:1（提供CMA及CNAS认可的检测机构出具的性能检验报告复印件，并加盖制造制造商公章，便于核实性能指标）； |  |  |  |
| 5 | 色温范围： 2000k~15000k可调；发光点中心距偏差：＜0.2%；亮度均匀性（校正后）：≥98%；色度均匀性：色度均匀性（校正后）±0.003Cx,Cy之内；低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度；LED显示单元支持单点亮度校正功能；支持前拆前维护和后拆后维护功能；产品具备一键调节亮、暗线功能； |  |  |  |
| 6 | ▲信号处理≥16位，支持模块校正和数据存储及回读，具备故障自诊断及排查功能；（提供CMA及CNAS认可的检测机构出具的性能检验报告复印件，并加盖制造制造商公章，便于核实性能指标）； |  |  |  |
| 7 | 产品带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上 ； |  |  |  |
| 8 | ▲.图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理功能；显示无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾（提供CMA及CNAS认可的检测机构出具的性能检验报告复印件，并加盖制造制造商公章，便于核实性能指标）； |  |  |  |
| 9 | ▲LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能。具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效（提供CMA及CNAS认可的检测机构出具的性能检验报告复印件，并加盖制造制造商公章，便于核实性能指标）。 |  |  |  |
| 10 | ▲寿命典型值：≥100000hrs;无故障时间：≥100000hrs；支持7x24小时连续工作（提供CMA及CNAS认可的检测机构出具的性能检验报告复印件，并加盖制造制造商公章，便于核实性能指标）； |  |  |  |
| 11 | ▲蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测无危害（提供CMA及CNAS认可的检测机构出具的性能检验报告复印件，并加盖制造制造商公章，便于核实性能指标）； |  |  |  |
| 12 | ▲工作噪音声压级：处理距离r=1.0米，前方≤6 dB(A)，电源端子骚扰电压、辐射骚扰（EMC）符合GB/T9254-2008 ClassB限值要求（提供CMA及CNAS认可的检测机构出具的性能检验报告复印件，并加盖制造制造商公章，便于核实性能指标）； |  |  |  |
| 13 | ▲防火（阻燃）：为保证安全，产品PCB满足防火V-O要求，提供CNAS认可实验室单独出具的针对PCB防火的检测报告复印件，并加盖制造制造商公章。 |  |  |  |
| 14 | ▲为确保产品稳定性和安全性，LED屏制造商须通过ISO19001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系及ISO20000信息技术服务管理体系、ISO 50001能源管理体系认证，IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系，提供证书复印件加盖制造商公章； |  |  |  |
| 15 | ▲LED产品制造商进入市级或以上节能低碳技术产品及示范案例推荐目录，提供目录清单截图并加盖制造商公章； |  |  |  |
| 16 | ▲LED制造商具有电子与智能化工程专业承包一级资质，提供资质证书复印件加盖制造商公章； |  |  |  |
| 17 | ▲为确保售后服务质量，LED产品制造商须通过GBT27922商品售后服务评价体系，达到五星服务标准，以上提供证书复印件加盖制造商公章； |  |  |  |

2）视频处理器

| 序号 | 技术规格要求 | 偏离情况 | 情况说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放。 |  |  |  |
| 2 | - 千兆网口输出接口，最大带载390万像素。最大宽度和高度支持4096像素。 |  |  |  |
| 3 | - 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 |  |  |  |
| 4 | 支持快捷配屏和高级配屏功能。 |  |  |  |
| 5 | - 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 |  |  |  |
| 6 | - 支持设备间备份设置。 |  |  |  |
| 7 | - 视频输出最大带载高达 390 万像素。 |  |  |  |
| 8 | - 支持带载屏体亮度调节。 |  |  |  |
| 9 | - 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 |  |  |  |
| 10 | - 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 |  |  |  |
| 11 | - 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 |  |  |  |
| 12 | - 与▲LED大屏为同一品牌，兼容及方便后续维护。 |  |  |  |

注：口岸大厦LED显示屏设备参数偏离表偏离情况栏用“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”表示, 出现“正偏离”“负偏离”的须进行情况说明。

投标人名称（盖章）：

附件四：

口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目

综合评分表

投标人：                              评标人：

技术评分表（40分）+商务评分（30分）+价格评分（30分）

| 评分项目 | 评审项目 | 评审内容 | 分配分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评分 | 设备技术性能指标 | 投标产品完全满足本文《用户需求书》的所有指标得30分； 1）带▲项，每不满足一项扣3分，扣完为止。 3）一般性指标项，每不满足一项扣0.5分，扣完为止。 备注：如用户需求书中有明确要求提供证明材料的，则以用户需求书要求的为准；如用户需求书中无明确要求证明材料的，则提供投标货物制造商官方网站截图或公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或投标货物制造商对技术参数出具的证明资料（制造商盖章）；未按要求提供证明资料的均不得分。 | 30 |  |
| 技术评分 | 实施方案 | 根据项目实际情况制定工程实施方案（考核建设实施方案的合理性；工期安排的合理性；施工组织的科学性；验收的可操作性） 实施方案考虑周全，对现场有充分评估和考虑，进度计划安排合理，科学组织，验收可操作性强，得5分； 实施方案考虑较为周全，对现场有较好评估和考虑，进度计划安排较为合理，科学组织，验收可操作性较好，得3分； 实施方案考虑一般，对现场评估和考虑一般，进度计划安排合理性一般，验收可操作性一般，得1分； 其他或无响应，得0分。 | 5 |  |
| 技术评分 | 售后服务方案 | 技术服务响应内容切合实际，有完善的售后服务网络，提供针对性、优异的售后服务方案；安装调试、技术服务的保证措施、质保期、培训等能力强，得5分； 技术服务响应内容较切合实际，有较完善的售后服务网络，提供较有针对性、优异的售后服务方案；安装调试、技术服务的保证措施、质保期、培训等能力较强，得3分； 技术服务响应内容基本切合实际，售后服务网络和服务方案较一般；安装调试、技术服务的保证措施、质保期、培训等能力较一般，得1分； 其他或无响应，得0分。 | 5 |  |
| 商务评分 | 技术团队 | 本项目配备项目经理1名，具备信息系统集成及服务高级项目经理资质且本科（及以上）学历毕业，满足得2分； 本项目配备技术经理2名，具备信息系统集成及服务项目经理资质，每人2分，最高4分； 技术服务团队配备信息通信网络运行管理员1名，所投LED显示屏原厂认证技术工程师1名，HCIP-Routing&Switching认证技术员1名，每满足一项得1分，满分3分； 以上所有人员名字不可重复，如重复仅按一条符合计分，投标须提供人员名单、资质证书复印件、及投标前三个月社保证明。 | 9 |  |
| 商务评分 | 投标人能力 资质 | - 通过IS09001质量管理体系认证，满足得2分； - 通过ISO27001信息安全管理体系认证，满足得2分； - 通过信息系统建设和服务能力达到CS2等级或以上等级，满足得2分 | 6 |  |
| 商务评分 | 财务状况 | - 连续近3年（2017年度至2019年度）盈利，提供财务审计报告； - 连续近3年（2017年度至2019年度）获得“守合同重信用企业”证书； - 获得广州市税务局评定的纳税信用“A级纳税人”及以上证书； 每满足一项得1分，最高3分。 | 3 |  |
| 商务评分 | 供货业绩 | 投标人自2017年12月1日至投标截止时间前完成验收的类似项目案例业绩，每满足1个案例得2分，最高10分。 说明：业绩证明材料须提供合同关键页（首页、清单页、签字盖章页）和验收证明复印件。 | 10 |  |
| 商务评分 | 投标人本地服务能力 | 设有广州本地服务机构，提供营业执照或办公场所租赁合同复印件，满足得2分，其它得0分。 | 2 |  |
| 价格评分 | 报价 | 所有投标人报价的最低值为基准价，报价等于基准价得30分。 报价与基准价相比较，差率每高1%扣0.5分，扣分最高不超过30分。非整百分比差率采用插入法计分,保留小数点后两位,差率=(投标报价-基准价)/基准价。 | 30 |  |
| 总分合计 |  |  |  |  |

附件五：

| 投标文件符合性审查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：口岸大厦大堂增设LED显示屏设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件（加盖公司公章）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标人具有信息系统集成与服务资质证书或电子与智能化工程专业承包资质证书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人须提供响应本次招标的硬件厂家授权的复印文件，并盖公章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 近两年有类似业绩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不超最高限价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 评审结论。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

- 表中全部条件满足为通过。

- 评委签名：

- 日期：  年  月  日