口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道

翻新项目

邀请招标文件

广州南沙国际物流有限公司

2020年 12月31日

第一部分   投 标 邀 请 函

广州南沙国际物流有限公司现对口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目进行邀请招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 一、邀请招标单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称：口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目

三、项目概况及内容

（一）项目概况

口岸大厦位于广东自贸区南沙片区海港区块的核心区域，是龙穴岛最具标志性的甲级写字楼。大厦分主裙楼，主楼18层，裙楼4层。主楼东西两边消防楼梯自大厦建立以来使用至今，已有十四余年，现均出现不同情况的墙体掉灰、油漆脱落、变色发霉等，整体感观较差。广州南沙国际物流有限公司拟对大厦主楼东西两边消防楼梯墙面、消防管道，大厦负1楼车库出入口墙面及消防管道进行翻新改造，使整体环境得到提升，达到干净、舒适的环境要求。

- 项目包括但不限于以下内容：

| 口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目主要内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 楼梯墙面翻新 | 4824 | m² | 铲除原墙面旧灰并清理，涂刷108建筑胶水、抗碱斯拿水，贴阴阳角线，批灰，打磨，上漆（立邦净味二合一乳胶漆）。 *含地下车库出入口坡道内两侧墙面刷外墙漆。 不含楼梯贴瓷片施工区域 |
| 2 | 楼梯间前室（含过道） | 3175 | m² |  |
| 3 | 楼梯顶 | 210 | m² |  |
| 4 | 地下室（墙面、天花） | 776 | m² |  |
| 5 | 梯间消防管翻新 | 80 | 米 | DN110镀锌管，铲漆打磨，涂刷油漆 |
| 6 | 地下车库消防管道翻新 | 90 | 米 | DN160及50镀锌管，铲漆打磨，涂刷油漆 |
| 7 | 地下车库出入口指示牌 | 1 | 项 | 规格：长5.5米*高1.25米 焊制不锈钢底架+封不锈钢板+安迪板喷绘、安装 |
| 8 | 楼梯贴瓷片 | 451 | ㎡ | 铲除墙面全部旧灰并清理，批墙找平、贴瓷片 |

- 四、工期：

合同签订后正式进场施工45个日历天内完成施工和竣工验收。

- 五、投标单位需报送资料（加盖公章）：

1、有效期内的《营业执照》复印件；

2、投标函（见附件1）；

3、项目分项报价表(见附件2）；

4、项目施工方案；

5、项目安全施工承诺书（附件4）；

以上资料均需盖章，并按顺序合编成一份投标文件。投标文件一式两份，其中正本1本，副本1本，副本可复印。

- 六、投标报价：

- 本项目最高限价人民币32万元；本项目采取总价含税包干，包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。请各投标单位按本项目《投标函》及结合项目状况、自身实力和市场因素进行报价。报价不得超过该项投标的最高限价，否则按废标处理。

- 七、招标信息发布及结果公告网站：

广州南沙资产经营集团有限公司官网（http://www.gnao.com.cn）。

八、付款方式：

中标单位完成施工并验收通过后，邀标方在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的95%；剩余5%将在保修期满且收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付。

九、开标安排：

- 开标时间：由邀标方另定。

2、投标单位无需到现场开标。

3、联系人：赖工，咨询电话：020-39058815。

第二部分  投 标 人 须 知

一、说明：

（一）投标前，投标人必须仔细阅读招标文件。若投标人认为招标文件有模糊或不清之处，立即与广州南沙国际物流有限公司进行联系。

联系人：赖工   联系电话：020-39058815

联系地址：广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼运营发展部

（二）投标人应承担其制作施工方案与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，邀标方将不对上述费用负任何责任。

（三）项目内容：

- 1、大厦内东西两边消防步梯、梯间前室、过道、地下室通道等原有的墙面旧灰涂上抗碱斯拿水防止墙面返碱起鼓，后将旧灰铲除并清理干净；

- 2、涂刷108建筑胶水增加腻子层的硬度，所有角位贴阴阳角线、重新批灰、打砂纸；

- 3、刷油漆（立邦净味二合一乳胶漆）；

- 4、梯间消防管、地下车库出入口消防管道旧漆铲除、重新刷油漆；

- 5、东面消防楼梯墙裙要贴1.2-1.3米瓷砖（含腰线）；

- 6、车库出入口外墙喷涂专用防水外墙漆；

- 7、车库入口指示牌更换（不锈钢底架+封不锈钢板+安迪板喷绘）；

- 8、垃圾清理、卫生整洁。

9、竣工验收合格后1-3年质保（投标单位自行选择，保质期不少于1年）。

二、投标人资格要求：

（一）投标人必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人，具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照。营业执照范围应包括：建筑、施工、装修、安装工程等。

（二）投标人须在招标公告后3个工作日内到现场与邀标方进行用户需求沟通并现场勘查（费用自理）。

现场勘查联系人：赖工   联系电话：020-39058815

三、投标文件的递交：

（一）在投标时，投标人应视为已检阅过招标文件，且同意严格招标文件中所要求的条款。

（二）所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位的公章。在信封或包装的封面上写明：

项目名称:

投标人名称：

本公司不接受未按规定密封的投标文件。

（三）本公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（四）本公司不接受电报、电话、电传、传真投标。

四、投标截止日期：

（一）投标截止时间：2021年1月15日16:00时。投标文件应于本公开文件中规定的截止时点前递交到邀标方，在截止时点后递交无效。

（二）投标文件递交地点：广东省广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼运营发展部，联系人：赖工，电话：020-39058815。

五、投标评审：

（一）投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。
   （二）本项目采用综合评分办法，综合考虑价格、施工方案、保质期等，从通过符合性审查的投标人中按计分办法给出相应的综合评分（见附表《口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目综合评分表》）。评标委员会将按 “公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向邀标方报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前1～3名为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

（三）邀标方有权利拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标书。

六、投标的修改：

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知本公司，投标截止后不得修改其投标。

七、投标有效期:

（一）投标书应在截标60天内保持有效。

（二）特殊情况下在原有投标有效期截止之前，邀标方可征求投标人同意延长投标有效期。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书。

八、选取结果:

（一）评标小组将按本项目中《口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目综合评分表》上内容对投标文件进行评价和比较。

（二）实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.无有效营业执照;

2.未按要求提供相应资料的;

3.其他情况不满足招标文件要求;

4.未按要求密封的投标文件。

九、计分方法（100分）：计分办法细则详见附件《口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目评分表》。

十、对投标文件中的任何疑义或表达不清的内容，评标小组有权要求投标人予以澄清。

十一、 授予合同:

（一）授标范围

邀标方保留在授标之前宣布招标无效的权利，并将不对受影响的投标人承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释。

（二）中标通知书

在投标有效期期满之前，邀标方将用邮件通知中标的投标人（简称中标人）中标。无论双方有无签订正式的合同，中标通知书将是邀标方和中标人签订合同的一个组成部分。此中标通知书将视同邀标方和中标人签订的合同，并具有同等法律效力。

（三）签订合同

中标人必须与邀标方签订由邀标方所准备的合同。

- 招标单位不接受非中标单位查询和解释。

- 第三部分   投 标 文 件 格 式

投 标 函

致：广州南沙国际物流有限公司：

根据贵公司的                     （项目名称），现提交投标文件正本 1份和副本 1份，并做出如下承诺：

1、我司已完全理解并接受《邀请招标文件》和修改文件（如有）的全部内容，完全理解招标项目的范围和内容，愿意以人民币XXXX        元（大写                      ）的含税包干总价（包括但不限于税率为     %的增值专用发票税费、施工方案费、施工费、材料费、垃圾清运费等一切费用，具体见《口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目分项报价表》）承包口岸大厦工程项目，项目规定完成的时间和质量达到招标单位要求。

2、据此函，投标人兹宣布同意如下：

(1)我方将按招标文件的规定履行协议责任和义务。

(2)我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权力。

(3)我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前，本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标,本次招标文件和本投标文件将作为协议的附件。

(4)我方同意向邀标方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(5)一旦我方中标,我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

(6)我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

(7)我方完全理解贵公司有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解贵公司无向未中标人解释未中标理由的义务。

(8)我方完全理解贵公司不一定以最低价确定中标单位。

(9)我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时，我们承诺：我们如果有上述行为的话，我们将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

(10)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位名称：

公    章：

日  期：

附件二：

口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目

分项报价表

| 工程 内容 | 口岸大厦地下停车场门口、两边消防楼梯及走道翻新、楼梯及车库出入口消防管道翻新、更换车库出入口指示牌。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 楼梯墙面翻新 | 4377 | m² |  |  | 铲除原墙面旧灰并清理，涂刷108建筑胶水、抗碱斯拿水，贴阴阳角线，批灰，打磨，上漆（立邦净味二合一乳胶漆）。 *含地下车库出入口坡道内两侧墙面刷外墙漆。 |
| 2 | 楼梯间前室（含过道） | 3175 | m² |  |  |  |
| 3 | 楼梯顶 | 210 | m² |  |  |  |
| 4 | 地下室翻新（墙面、天花） | 776 | m² |  |  |  |
| 5 | 梯间消防管翻新 | 80 | 米 |  |  | DN110镀锌管，铲漆打磨，涂刷油漆 |
| 6 | 地下车库消防管道翻新 | 90 | 米 |  |  | DN160及50镀锌管，铲漆打磨，涂刷油漆 |
| 7 | 地下车库出入口指示牌更换 | 1 | 项 |  |  | 规格：长5.5米*高1.25米 焊制不锈钢底架+封不锈钢板+安迪板喷绘、安装 |
| 8 | 楼梯贴瓷片 | 451 | ㎡ |  |  | 铲除墙面全部旧灰并清理，批墙找平、贴瓷片 |
| 8 | 不含税小计（元） |  |  |  |  |  |
| 9 | 税金（元） |  |  |  |  |  |
| 10 | 含税合计(元） |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |

备注： 投标人应根据邀标方要求以及该项目的工程量对投保总价进行分项说明。分项报价表的内容 包括但不限于以上内容；分项报价表的含税总价应与《投标函》里投标总价一致。

附件三

口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目

综合评分表

投标人（盖章）：                              评标人：

本次项目采用综合标价法的评审方法， 总分100分，其中技术标占40%，商务标占60%。评分标准如下：

| 评分 项目 | 评审 项目 | 评审办法 |  | 总数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 评分 | 施工 方案 | 根据项目实际情况制定项目方案（考包括实施方案的合理性、材料性质的合理性、施工组织的科学性） | 该项按方案的优劣进行打分，最高得分不得超过30分，最低得分不得低于0分。 | 30 |  |
|  | 售后 服务 | 售后质保期 | 质保期3年，得10分； 质保期2年，得5分； 质保期1年，得1分。 | 10 |  |
| 商务 评分 | 报价 | 所有投标人报价的最低值为基准价，报价等于基准价得60分。报价与基准价相比较，差率每高1%扣2分，扣分最高不超过60分。非整百分比差率采用插入法计分,保留小数点后两位,差率=(投标报价-基准价)/基准价。 |  | 60 |  |
| 总分合计 |  |  |  |  |  |

附件四：

口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目

安全施工承诺书

广州南沙国际物流有限公司：

如我公司为中标人，我公司将承诺如下：

- 我司严格遵守国家及贵司的各项安全管理制度和安全操作规程；严格按照高空作业的安全操作规程施工。

二、我司保证施工操作人员持有效资格证；施工中所用的工具、设备(包括吊机、吊带、吊绳、脚手架、搭建排栅等）都符合国家安全规定，绝不使用不合格产品。

三、我司已为施工人员购买保险，并进行上岗前体检，确保施工人员身体条件符合作业要求；已做好施工人员的安全教育和防范培训，严禁酒后上岗施工。

四、施工期间我司在施工范围内布置警戒线等，做好围蔽防护，安排专人在现场进行安全监管；严格按照贵司要求的时间及空间施工，确保第三方不受影响。

五、施工中我司如发现安全隐患及发生安全事故，将立即采取必要措施并及时报知贵司，做到不冒险施工、不安全绝不施工。我司保障贵司各项设施、设备完好，施工中如对贵司物品及设施造成破坏，将按实际价值赔偿或修复。

六、我司积极配合和服从物业管理公司的工作指引，做好沟通联系，不蛮干、不强干。

七、如我司未能按上述承诺执行或违背有关承诺，导致发生的一切安全事故的，我司负全部责任并承担一切损失或赔偿。

承诺方：                            （盖章）

日期：    年 月  日

附件五：

| 投标文件符合性审查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 单位 |  |  |  |  |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件（加盖公章）。 |  |  |  |  |
| 3 | 有提供口岸大厦施工安全承诺书（加盖公章）。 |  |  |  |  |
| 4 | 有提供口岸大厦消防楼梯及部分消防管、通道翻新项目施工方案（加盖公章）。 |  |  |  |  |
| 5 | 有提供投标函（加盖公章）。 |  |  |  |  |
| 6 | 有提供分项报价表（加盖公章）。 |  |  |  |  |
| 7 | 不超最高限价。 |  |  |  |  |
| 8 | 评审结论。 |  |  |  |  |

注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

- 表中全部条件满足为通过。

- 3、评委签名：

日期：    年  月  日