物流区入闸口围网边地面平整项目

邀请招标文件

广州南沙国际物流有限公司

2021年1月

邀请招标文件

一、招标单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称：物流区入闸口围网边地面平整项目

三、项目概况和内容：

（一）广州南沙综合保税港区物流区是位于中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区海港区块的航运物流、保税仓储、国际贸易等核心区域，物流区东北面入闸口围网边5米范围内因地面高低不平导致地面积水等情况，整体感观较差有损综保区形象。广州南沙国际物流有限公司拟对物流区东北面入闸口围网边5米范围内地面进行整改，从而使整体环境得到提升，达到干净、舒适的环境要求。

- 项目主要内容：

- 1、将现有的水表、开关等统一整理在围墙边，并做一个管道井、井盖，将水管开关及水表盖好；

- 2、物流区入闸口北侧围网外需平整地面边总长约413米、宽约5.8米，整段要用钩机平整；

- 3、围网边整段地面泥土压紧、压实；

- 4、需平整地面全段(长413米、宽5.8米）倒一层C25混凝土，厚度为10公分；

- 5、施工期限合同签订后45天；

- 6、竣工验收合格后1年质保期。

五、投标单位资格要求及投标要求

（一）投标单位必须是具有独立承担民事责任能力，且在中华人民共和国境内注册的合法公司，投标时提交有效的企业法人营业执照副本复印件；

（二）营业执照经营范围内具备建筑、施工、装修工程等内容。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）报价费用

1.投标单位在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自行承担。

2.投标单位可对项目现场和周围环境进行勘察，因此发生的费用及其他不利情况由投标单位自行负责。

3.本项目最高限价人民币20万元，本项目采取总价含税包干，包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。

(五）付款方式

中标单位完成施工并验收通过后，收到增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的95%；剩余5%将在保修期满且收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付。

（六）投标文件的组成（加盖公章）

1.报价表（格式详见附件）。

2.法人证明书及法人授权委托书。

3..投标单位资质资料。主要包括营业执照复印件、公司在广州市人民政府商事主体网站查询经营范围的截图（网址http://cri.gz.gov.cn）。

(七)投标方式

采用密封报价，在招标单位要求截止时间内递交投标文件。

六、评标原则

1.投标单位资质文件有效、齐全。

2.在投标单位技术方案资质等满足要求的前提下，采用最低价中标法评标：

（1）如最低报价有两个及以上投标单位报价相同，由评标小组表决决定，以票数高者得；

（2）完成评标后，如因投标单位原因弃标，将列入我司黑名单，3年内不得参与我司所有标的物竞标。同时，次低报价单位中标，以此类推。

七、其它需要说明的问题

1.投标有效期：如出现特殊情况，招标单位可以书面形式向所有投标单位提出延长报价有效期的要求，投标单位须以书面形式在2天内予以答复。

2.投标单位在报价前可实地考察，并就项目需要解释或说明的问题向招标单位咨询。

3.招标单位不负责对落标单位提出涉及投标结果的问题作出解释。

八、投标单位报送资料的地点和截止时间

1.报送资料地点：广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼运营发展部

2.报送资料截止时间：2021年1月20日16时。

3.联系人：赖子飞      电话： 39058818

附件：报价表模板

广州南沙国际物流有限公司

2021年1月8日

附件

| 物流区入闸口围网边地块平整报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| 1 | 平整地面钩机台班费 | 413米*5.8米 | ㎡ | 2395.4 |  |  | 整块地面平整 |
| 2 | 水管整理 | 1 | 项 |  |  |  | 在现有的水表、开关统一整理在墙边做一个管道井含井盖， (含人工及材料） |
| 3 | C25混凝土 | 10CM厚 | ㎡ | 2395.4 |  |  | C25混凝土厚度要求10公分，地面要平整 |
| 4 | 垃圾及淤泥清理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 小计（不含税） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金（税率？%） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |