广州南沙国际物流有限公司

运服中心出入口道闸管理系统采购项目

邀请招标文件

广州南沙国际物流有限公司

2021年 5月12日

一、招标单位

广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称

运服中心出入口道闸管理系统采购项目

三、项目概况

1、项目采购要求

运服中心位于南沙区龙穴岛围垦区西南侧D地块内，是集拖车维修、堆场、宿舍为一体的综合服务区。运服中心出入口暂无道闸管理系统，需靠人工管理，存在管理混乱、危险性大等问题。为有效解决上述问题，并提高服务质量，实现智能化、信息化管理，需在运服中心出入口增加道闸管理系统。

2、出入口概况

运服中心出入口共两个，可通行集卡车、货车、小车等各种车型。位于运服中心西侧出入口配备岗亭一个，保安人员一名，当车流量过大造成堵塞时，由保安人员现场指挥，并人工限制车辆进出。位于运服中心东侧出入口则无人值守，车辆进出无序，且乱停乱放现象严重，管理难度大。

四、招标内容

在运服中心西侧路口安装两进一出道闸管理系统，东侧路口安装一进一出道闸管理系统。

中标方为运服中心提供道闸管理系统的相关服务，具体包括：现场设计、软件系统和硬件设备更换及其运输、安装调试、操作人员培训、服务支持、基础建设、收费岗亭采购、通网、通电、清理施工废料及垃圾，恢复整洁。包括但不限于以下软硬件设备、土建：

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 主控器 | 套 | 3 | 300万网络高清硬识别 |
|  |  | 两行信息显示屏 |  |  |  |
|  |  | 语音系统 |  |  |  |
|  |  | 车牌识别一体摄像机 |  |  |  |
|  |  | 专用补光灯 |  |  |  |
|  |  | 摄像机支架及护罩 |  |  |  |
|  |  | 车辆检测器 |  |  |  |
|  |  | 地感线圈 |  |  |  |
| 2 | 道闸 | 直杆道闸 | 套 | 3 | 1.8秒/3.5米；4.8秒/6米，含两把遥控。 |
|  |  | 车辆检测器 |  |  |  |
|  |  | 地感线圈 |  |  |  |
|  |  | 遥控收发器 |  |  |  |
| 3 | 雷达 | 雷达防闸装置 | 套 | 3 |  |
| 二、出口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 主控器 | 套 | 2 | 300万网络高清硬识别 |
|  |  | 两行信息显示屏 |  |  |  |
|  |  | 语音系统 |  |  |  |
|  |  | 车牌识别一体摄像机 |  |  |  |
|  |  | 专用补光灯 |  |  |  |
|  |  | 摄像机支架及护罩 |  |  |  |
|  |  | 车辆检测器 |  |  |  |
|  |  | 地感线圈 |  |  |  |
| 2 | 道闸 | 直杆道闸 | 套 | 2 | 1.8秒/3.5米；4.8秒/6米，含两把遥控。 |
|  |  | 车辆检测器 |  |  |  |
|  |  | 地感线圈 |  |  |  |
|  |  | 遥控收发器 |  |  |  |
| 3 | 雷达 | 雷达防闸装置 | 套 | 2 |  |
| 三、管理工作站及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢岗亭 | 座 | 1 | 304不锈钢，1.2*1.5*2.4米（长宽高） |
| 3 |  | 服务器 | 台 | 1 | i5处理器，8G内存，1T硬盘 |
| 5 |  | 系统管理软件 | 套 | 1 | 包含客户信息管理、后台用户管理、停车场管理、费用管理、硬件管理、报表管理、系统管理、特殊功能等。 |
| 6 |  | 交换机 | 台 | 3 | 8口千兆 |
| 四、辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 网线 | 米 | 120 |  |
| 2 |  | 光纤 | 米 | 400 |  |
| 3 |  | 光纤收发器 | 对 | 2 |  |
| 4 |  | PVC管 | 米 | 500 | 含直通 |
| 5 |  | 光纤熔接及配件 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 户外配电箱 | 个 | 1 |  |
| 7 |  | 主电源线 | 米 | 80 | 带防水胶套 |
| 8 |  | 设备电源线 | 米 | 500 | 带防水胶套 |
| 9 |  | 防撞柱 | 跟 | 20 |  |
| 10 |  | 减速坡 | 米 | 25 |  |
| 11 |  | 五金耗材 | 批 | 1 |  |
| 五、土建 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 光纤网线敷设 | 米 | 500 |  |
| 2 |  | 安全岛（大） | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 安全岛（小） | 套 | 2 |  |

- 招标限价与付款方式：

- 人民币17万元（在招标范围与服务期限内提供上门技术支持、维保、更换或维修非人为导致的故障设备和软件系统升级调试所产生的所有费用）

- 付款方式：签订合同并收到增值税专用发票7个工作日内预付50%，完成并通过验收合格并收到增值税专用发票后15个工作日内支付合同总金额的45%，质保期满后无质量问题支付剩余5%。

六、投标要求

1、资格要求

（1）投标人须为在中国境内依法注册的独立法人，具有独立订立合同的能力，有能力提供本项目设备和服务的供应商。

（2）本次招标不接受联合体投标。

2、投标文件组成：

（1）营业执照的复印件（加盖公章）。

（2）投标报价表、维保期。

（3）系统设备的图片、规格、功能、操作方法等介绍。

（4）投标文件密封于文件袋中，须加盖投标人公章。

（5）所有投标文件应于本邀标文件中规定的截止时点前递交到邀标方。在截止时点后投标文件递交无效。

3、投标费用

投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。投标人可以对现场和周围环境进行勘察，因此产生的费用及其他不利情况由投标人自行负责。

4、技术要求

（1）移动支付自助缴费需求；自助开具电子发票要求（不产生额外费用）、限制进入功能。

（2）车辆采用纯车牌自动识别进出及缴费，当系统无法识别车牌时人工匹配。

（3）车主可通过手机APP、微信公众号或小程序等进行查看车辆停放状况，月保车可查看剩余月保时间，临时车可查看停放时间及停车费用。实现停车缴费，先缴费后离场功能，同时要预留后期道闸数据对接接口。

（4）系统要求可分时段打印停车收费表、自助缴费明细表、现金缴费明细表等相关报表。

（5）配合招标方需求的智能化功能的数据接口，如：微信支付、引导、查询等功能。

（6）支持脱机/无网络工作，在脱机、无网络的情况下，所有车辆可以正常出入，避免拥堵，并且在网络断开的情况下，可以正常收费。

（7）质保期不少于2年。

（8）具备识别并可通行集卡车、货车、小车等各种车型功能。

七、废标条件

(一)投标总报价高于最高限价17万元。

(二)投标书未密封完好、未加盖投标单位公章。

(三)投标文件未响应招标文件的要求。

八、评标办法：

（一）投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。

- （二）最低价中标评审

- 本次评标最低价中标法。价格最低者为第一中标人，依次排序。

价格最低的第一中标候选单位放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定价格次低的排名第二的中标候选单位为中标人，以此类推。

九、现场考察

投标方需到现场考察，可自行到广州市南沙区龙穴岛运输服务中心进行现场考察。

十、投标文件递交地点与时间：

投标方应于2021年5月17日上午10:00前将投标书递交到广州南沙国际物流有限公司运营发展部（联系人：何贞才，联系电话：020-39058816），在截止时点后投标文件递交无效。

地址：广州南沙区龙穴岛龙穴大道中13号口岸大厦七楼709

十一、开标时间：2021年5月17日上午10:30。

广州南沙国际物流有限公司

2021年5月10日

附件1

投标文件符合性审查表

项目名称：运服中心出入口道闸管理系统采购项目

| 序号 | 评审项目单位 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件内容齐全，字迹清晰，不影响评标工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价不高于限价。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足为通过。

评委签名：

监督人员：

日期：    年    月   日