附件1：

报 价 书

| 序号 | 项 目 内 容 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市番禺区市桥街康乐路二号二层商铺楼面补漏加固工程 |  |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |  |

附件2：

分部分项工程量和措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 250 |  |
| 2 | 塑料管 Φ110 | m | 150 |  |
| 3 | 屋面涂膜防水 | ㎡ | 300 |  |
| 4 | 注浆堵漏 环氧树脂 混凝土结构 | m | 320 |  |
| 5 | 建筑垃圾外运及处理 | m3 | 10 |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 6 | 里脚手架 | ㎡ | 300 |  |
| 7 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 项 | 1 |  |
| 8 | 已完工程及设备保护及文明施工措施 | 项 | 1 |  |

备注：上述清单项目为完成本工程的重要内容，未列明的项目或漏项请投标单位在投标报价时综合考虑，不另外增加工程费用。

附件3：

施工工艺

拆除天花

基层处理

找出裂缝

布浆嘴

封闭浆口

试水

施工注浆管

注灌浆料

注灌浆料

封孔

涂胶第一遍

修补裂缝

２

涂胶第二遍

安装接水盘

排水管布置安装

隐蔽前验收

修复天花

清理垃圾卫生

竣工验收

交付使用