附件1：

报 价 书

| 序号 | 项 目 内 容 |  | 报价（元） | 主要设备的选用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南沙区南沙街环市大道117号厂房变压器及配套设备修复工程 |  |  | - 变压器： - 低压配电柜： |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |  |  |

附件2：

南沙区南沙街环市大道117号厂房

变压器及配套设备修复工程方案

1、拆除配电房设备：低压配电柜5面；

- 拆除变压器设备：坐地式变压器（400KVA）；

- 拆除台架上装置：避雷针、跌落式熔断器及其附件、下引线、瓷瓶、横担、构件等；

- 拆除计量装置：高供高计式计量装置；

- 新装配电房设备：低压配电柜一套（含进线柜1面、计量柜1面、电容柜1面、出线柜2面）；

- 新装变压器设备：S11-M-400KVA油浸式变压器；

- 新装计量装置：高供高计式计量装置；

- 新装台架装置：避雷针、跌落式熔断器及其附件、下引线、瓷瓶、横担、构件等。