投标报价书

| 序号 | 楼层/ 区域 |  | 设备 | 单位 |  | 数量 | 品牌/型号 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大厦监控摄像头数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 负一楼 水泵房 |  | 半球 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 负一楼 高压房 |  | 半球 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 负一楼专用低压房 |  | 半球 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 负一楼 空调机房 |  | 半球 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 负一楼 发电机房 |  | 半球 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 负一楼 货楼门口 |  | 半球 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 负一楼 通道 |  | 半球 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 一楼 外围 |  | 高速球 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 一楼 |  | 半球 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 10 | 2-4楼 |  | 半球 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 11 | 5楼 |  | 半球 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 6-18楼 |  | 半球 |  | 个 | 39 |  |  |  |
| 13 | 6-18楼 |  | 枪型 |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 14 | 19楼 |  | 半球 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 15 | 天台 |  | 枪型 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 电梯 |  | 半球 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 17 | 负一楼 车库 |  | 半球 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 18 | 监控室硬盘录相机（存1个月录相） |  | NVR(32路) |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 19 |  |  | NVR(16路) |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 |  |  | 硬盘 |  | 个 | 18 | 监控专用硬盘6TB |  |  |
| 21 | 控制键盘 |  | 控制键盘 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、饭堂监控摄像头数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5楼厨房 |  | 半球 | 个 |  | 8 |  |  |  |
| 23 | 弱电间 |  | NVR(16路) | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  | 硬盘 | 个 |  | 2 | 监控专用硬盘6TB |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、大厦监控室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | LED显示器 |  | 个 |  | 5 | 43寸 |  |  |
| 26 |  | LED显示器 |  | 个 |  | 1 | 55寸 |  |  |
| 27 |  | 6位显示墙 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 双联操作台 |  | 套 |  | 1 | 国产 |  |  |
| 29 |  | 8路解码器 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 管理电脑 |  | 套 |  | 1 | 国标 |  |  |
| 31 |  | 平台管理服务器 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 平台管理软件 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、饭堂监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | LED显示器 |  | 个 |  | 1 | 43寸 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、网络线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 16口千兆交换机 |  | 个 |  | 9 |  |  |  |
| 35 |  | 24口千兆交换机 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 36 |  | 6U机柜 |  | 个 |  | 11 | 国产 |  |  |
| 37 |  | 电梯专用无线网桥 |  | 对 |  | 5 |  |  |  |
| 38 |  | 安普网线 |  | 米 |  | 10000 | 六类 |  |  |
| 39 |  | 电源线 |  | 米 |  | 800 | RVV3*1.5 |  |  |
| 40 |  | 外围高速球立杆 |  | 套 |  | 6 |  |  |  |
| 41 |  | 监控电源 |  | 个 |  | 3 | 24V10A |  |  |
| 42 |  | 线管 |  | 米 |  | 5000 | 联塑 |  |  |
| 43 |  | 镀锌线管 |  | 米 |  | 800 |  |  |  |
| 44 |  | 其他辅材 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 安装维护费 （大厦114个摄像头、饭堂8个摄像头） |  | 套 |  | 122 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一至六项总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |