## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：富汇居商业办公楼消防系统维修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 自动报警工程
1.2 | 消火栓工程
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 29261.95
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税金
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：富汇居商业办公楼消防系统维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
自动报警工程
1 | 030411001001 | 焊接钢管SC50 | 1.名称:焊接钢管SC50 2.其他:按设计图纸要求 |  | m | 41.61
2 | 030411001002 | 镀锌电线管MT25 | 1.名称:镀锌电线管MT25 2.其他:按设计图纸要求 |  | m | 601.55
3 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 15
4 | 030411004001 | 绝缘电线NH-BV-4 | 1.名称:绝缘电线NH-BV-4 2.配线形式:管内穿线 3.其他:按设计图纸要求 |  | m | 384.3
5 | 030411004002 | 绝缘电线ZR-RVS-2X1.5 | 1.名称:绝缘电线ZR-RVS-2X1.5 2.配线形式:管内穿线 3.其他:按设计图纸要求 |  | m | 800.44
6 | 030411004003 | 绝缘电线ZR-RVS-4X2.5 | 1.名称:绝缘电线ZR-RVS-4X2.5 2.配线形式:管内穿线 3.其他:按设计图纸要求 |  | m | 479.65
7 | 030408002001 | 控制电缆NH-KVV-6X1.5 | 1.名称:控制电缆NH-KVV-6X1.5 2.配线形式:管内穿线 3.其他:按设计图纸要求 |  | m | 189.15
8 | 030904003001 | 编码消火栓按钮J-SAM-GST9124 | 1.名称:编码消火栓按钮J-SAM-GST9124 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 6
9 | 030904005001 | 声光报警器GST-HX-F8501 | 1.名称:声光报警器GST-HX-F8501 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 6
10 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块(模块箱) 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 3
11 | 030904016001 | 消防电源盘GST-LD-D0 | 1.名称:消防电源盘GST-LD-D0 2.其他:按设计图纸要求 |  | 套 | 1
12 | 030904009001 | 区域火灾报警控制器JB-QB-GST200 | 1.多线制:区域火灾报警控制器JB-QB-GST200 2.其他:按设计图纸要求 |  | 台 | 1
13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统装置调试 128点以下 2.其他:按设计图纸要求 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：富汇居商业办公楼消防系统维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040203007001 | 拆除路面 | 1.名称:拆除路面 2.掺和料:水泥 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:按设计图纸要求 |  | m2 | 20.09
15 | 040203007003 | 路面修复 | 1.名称:路面修复 2.混凝土强度等级:C25 3.掺和料:水泥 4.其他:按设计图纸要求 |  | m2 | 20.09
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人工挖沟槽、基坑 2.其他:按设计图纸要求 |  | m3 | 9.78
17 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称:回填土 人工夯实 2.其他:按设计图纸要求 |  | m3 | 4.92
18 | 040501002001 | 垫层 混凝土 | 1.名称:垫层 混凝土C15 2.其他:按设计图纸要求 |  | m3 | 1.65
19 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:运距1km |  | m3 | 4.86
自动报警工程合计
消火栓工程
20 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料复合管DN100 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.油漆:管道外壁冷底冷底子油打底,三油两布防腐 7.其他:按设计图纸要求 |  | m | 26.6
21 | 030901002001 | 热浸锌镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接、卡箍管件制作安装 4.油漆:红丹防锈漆、调和漆各二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.其他:按设计图纸要求 |  | m | 253.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：富汇居商业办公楼消防系统维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030901002002 | 热浸锌镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接、卡箍管件制作安装 4.油漆:红丹防锈漆、调和漆各二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.其他:按设计图纸要求 |  | m | 7.92
23 | 031003003001 | 安全阀DN100 | 1.名称:安全阀DN100 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 1
24 | 031003003003 | 浮球阀DN100 | 1.名称:浮球阀DN100 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 1
25 | 031003003004 | 闸阀DN100 | 1.名称:闸阀DN100 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 28
26 | 031003003005 | 止回阀DN100 | 1.名称:止回阀DN100 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 1
27 | 031003003006 | 止回阀DN65 | 1.名称:止回阀DN65 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 2
28 | 031003003007 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 1
29 | 031003003008 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.其他:按设计图纸要求 |  | 个 | 1
30 | 030901012001 | 消防水泵接合器DN150 | 1.名称:消防水泵接合器DN150 2.其他:按设计图纸要求 |  | 套 | 1
31 | 030901010001 | 消火栓箱规格为800X650X240,栓口直径DN65,水枪喷嘴∅19,衬胶水带长25m,消防软管卷盘25米长,胶管内径∅19 | 1.名称:消火栓箱规格为800X650X240,栓口直径DN65,水枪喷嘴∅19,衬胶水带长25m,消防软管卷盘25米长,胶管内径∅19 2.其他:按设计图纸要求 |  | 套 | 6
32 | 030109011001 | 潜水泵QW15-10-2.2 | 1.名称:潜水泵QW15-10-2.2 2.其他:按设计图纸要求 |  | 台 | 1
33 | 030901013001 | 推车式灭火器 | 1.名称:推车式灭火器 2.其他:按设计图纸要求 |  | 具 | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：富汇居商业办公楼消防系统维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040504001001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌 3.勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆 4.混凝土强度等级:C25 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座 6.其他:按设计图纸要求 |  | 座 | 2
35 | 040203007004 | 拆除路面 | 1.名称:拆除路面 2.掺和料:水泥 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:按设计图纸要求 |  | m2 | 3.9
36 | 040203007005 | 路面修复 | 1.名称:路面修复 2.混凝土强度等级:C25 3.掺和料:水泥 4.其他:按设计图纸要求 |  | m2 | 3.9
37 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人工挖沟槽、基坑 2.其他:按设计图纸要求 |  | m3 | 2.99
38 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称:回填土 人工夯实 2.其他:按设计图纸要求 |  | m3 | 1.8
39 | 040501002002 | 垫层 混凝土 | 1.名称:垫层 混凝土C15 2.其他:按设计图纸要求 |  | m3 | 0.41
40 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:运距1km |  | m3 | 1.19
41 | A-30901003 | 拆除工程 | 1.名称:消防拆除工程 2.其他:按设计图纸要求 |  | 项 | 1
消火栓工程合计
分部分项合计
措施项目
| 3 | 专业措施项目
42 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
43 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
44 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
45 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：富汇居商业办公楼消防系统维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
47 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
48 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
49 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
50 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
51 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
52 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
53 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
54 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
55 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
56 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
57 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
59 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：富汇居商业办公楼消防系统维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | [5 empty] | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11