## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南沙必克强厂房电房改造及科技兴海孵化二期电房更换设备工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 安装
1.2 | 土建
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费
5 | 税金
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南沙必克强厂房电房改造及科技兴海孵化二期电房更换设备工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
安装
1 | 030404004001 | 低压开关柜（计量柜） | 1.名称、型号:低压抽出式开关柜GGD3型 2.规格:外形尺寸2200mm×800mm×600mm(高×宽×厚) |  | 台 | 1
2 | 030404004002 | 低压开关柜(进线柜） | 1.名称、型号:低压抽出式开关柜GGD3型 2.规格:外形尺寸2200mm×800mm×600mm(高×宽×厚) |  | 台 | 1
3 | 030404004003 | 低压开关柜(出线柜) | 1.名称、型号:低压抽出式开关柜GGD3型 2.规格:外形尺寸2200mm×800mm×600mm(高×宽×厚) |  | 台 | 1
4 | 030404004004 | 低压开关柜(计容柜) | 1.名称、型号:低压抽出式开关柜GGD3型 2.规格:外形尺寸2200mm×800mm×600mm(高×宽×厚) |  | 台 | 2
5 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1.名称:油浸电力变压器 2.型号:S11-M-630／10 3.容量:630kV·A |  | 台 | 1
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.型号:交流供电系统 2.电压等级:1kV |  | 系统 | 5
7 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.型号:油浸变压器 2.容量:630kV·A |  | 系统 | 1
8 | 030410004001 | 拆除油浸变压器 | 变压器容量(kVA以下) 630 电气线路、电气设备安装工程的拆除,扣除材料费(人*.3+材*0+机*.3) |  | 台 | 1
9 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1.名称、型号:低压抽出式开关柜GGD3型 2.规格:外形尺寸2200mm×800mm×600mm(高×宽×厚) |  | 台 | 4
10 | 030403003002 | 带形母线 | 1.型号:TMY 2.规格:每相一片截面lOOmm×8mm 3.材质:铜质 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南沙必克强厂房电房改造及科技兴海孵化二期电房更换设备工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030408001001 | 电力电缆FY-FY-ZCYJV-5×2.5(70℃) | 1.名称：电力电缆 2.型号：FY-ZCYJV- 3.规格：5×10 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沟敷 6.电压等级(kV)：1kV 7.地形:平地 |  | m | 20
12 | 030408001002 | 电力电缆FY-ZCYJV-5×10(70℃) | 1.名称：电力电缆 2.型号：FY-ZCYJV- 3.规格：5×2.5 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沟敷 6.电压等级(kV)：1kV 7.地形:平地 |  | m | 10
13 | 030408001003 | 电力电缆FY-FY-ZCYJV-3×4(70℃) | 1.名称：电力电缆 2.型号：FY-ZCYJV- 3.规格：3×4 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沟敷 6.电压等级(kV)：1kV 7.地形:平地 |  | m | 40
14 | 030414008001 | 母线调试 | 1.名称：母线调试 2.电压等级(kV)：1kV |  | 段 | 1
15 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.类别：接地网 |  | 系统 | 1
16 | 030414010001 | 电容器调试 | 1.名称:电容器调试 2.电压等级(kV)：1kV |  | 组 | 8
17 | 030404031001 | 电房配套设施 | 1.名称:电房配套设施 |  | 套 | 1
18 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.类型:备用电源自投装置 |  | 系统 | 1
19 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.名称特殊保护装置调试 2.类型 零序接地保护 |  | 台 | 1
合计
土建
20 | 010401001001 | 砖基础 | 高度：50公分 标准砖：240*115*53mm 砂浆强度：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 3
合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南沙必克强厂房电房改造及科技兴海孵化二期电房更换设备工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称： | [10 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09